| Ensayo de Aptitud en Presión Relativa Positiva de 0 kPa a 700 kPa (GAS), en gas como medio. P2-26 2026 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Otros (información adicional según magnitud y necesidad del laboratorio organizador) |  |

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

a) La incertidumbre del patrón de cada participante debe ser ≤ 0,117 kPa, lo que implica una incertidumbre parcial upatrón = 0,058 kPa

b) La deriva del patrón de cada participante sea 0,117 kPa, lo que implicará una incertidumbre parcial uderiva = 0,067 kPa

c) La contribución por resolución del patrón de cada participante sea igual o menor que 0,01 kPa, lo que implicará una incertidumbre parcial ures = 0,003 kPa

COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 8 participantes NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 24-07-2026

V.01