Laboratorio RI-26-XX

Reporte de resultados:

Los resultados obtenidos se deben reportar en forma de resumen en una tabla con sus correspondientes incertidumbres, como se indica más adelante.

Tabla 1: resultados mediciones DW

| Cantidad | Unidades | Valor | Incertidumbre (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ND,w | Gy/C |  |  |
| I | nA |  |  |
| Dw | Gy/s |  |  |

Tabla 2: resultados mediciones KA

| Cantidad | Unidades | Valor | Incertidumbre (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| NK | Gy/C |  |  |
| I | nA |  |  |
| KA | Gy/s |  |  |

Donde:

ND,w , NK son los factores de calibración utilizados para la determinación de la Dosis Absorbida en agua y Kerma en Aire respectivamente.

I es la corriente corregida por los factores considerados (temperatura, presión y otros de relevancia considerados)

Dw y KA  son los resultados para Tasa de Dosis en Agua y Kerma en Aire respectivamente

Incertidumbre:

Con el fin de simplificar el análisis, la estimación de la incertidumbre de la medición se debe presentar según se indica en las tablas siguientes. Los participantes deben completar la tabla indicando las incertidumbres estándar asociadas a sus mediciones. También se puede indicar otras fuentes de incertidumbre, en caso de ser necesario.

Tabla 3.- Estimación de Incertidumbre en Dw

| Fuente de Incertidumbre | Valor | si (%) | ui (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor de calibración ND,w |  |  |  |
| Lectura de corriente, I |  |  |  |
| Distancia |  |  |  |
| Factores de corrección KT,P |  |  |  |
| Profundidad en agua |  |  |  |
| Otros (explique) |  |  |  |
| Suma cuadrática |  |  |  |
| Incertidumbre combinada |  |  |  |

Tabla 4.- Estimación de Incertidumbre en KA

| Fuente de Incertidumbre | Valor | si (%) | ui (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor de calibración NK |  |  |  |
| Lectura de corriente, I |  |  |  |
| Distancia |  |  |  |
| Factores de corrección KT,P |  |  |  |
| Otros (explique) |  |  |  |
| Suma cuadrática |  |  |  |
| Incertidumbre combinada |  |  |  |