## Instrucciones
Instrucciones Uso de la Planilla Excel
1 : Las columnas "b" y "c" en la toma de datos son sólo optativas, si el laboratorio desea puede realizar hasta tres mediciones del mismo punto. Esto no es obligatorio, sólo son obligatorios los datos de la columna "a"
2 : Todos los valores que se ingresen a cada tabla deben ser sólo números sin letras como mV, V, etc, el laboratorio deberá usar la notación científica o bien lo que más les acomode. Eso significa que los cálculos deben poder hacerse en excel usando las formulas que este ya contiene (suma, resta, desviación estándar, etc.)
3 : Se han incluido siete filas para que el laboratorio incluya las incertidumbres que deseen. En caso de ocupar sólo tres, cuatro o cinco filas las demás deben dejarlas en blanco, sólo ocupar las que normalmente son consideradas de acuerdo al modelo de incertidumbre que manejan. Recordar que cada fila es una componente de la incertidumbre total.
4 : No se ha incluido ninguna formula de cálculo en las celdas, es deber de cada laboratorio incluirlas para el cálculo de cada resultado y del resultado final
5 : El laboratorio debe configurar las celdas de la hoja de resumen, de forma que todos los resultados entregados esten de acuerdo a la resolución del rango del instrumento. Para lo anterior debe usarse la ción deredondeo que posee Excel.
6 : Las incertidumbres deben calcularse en la planilla y deben estar asociados a una formula dentro del mismo excel, por ejemplo las especificaciones. No se aceptaran aquellos resultados que sólo están tipeados.
7 : Al enviar este archivo colocar junto al nombre de la planilla el codigo que le fue asignado; es decir si su código es ME-194 al enviar el archivo debe renombrarlo y dejarlo como Anexo III ME-194.xlsx.

## Datos Participante
Datos Participante
Datos patrón :
Ultima calibración :
Período recalibración :
Trazabilidad :
Condiciones ambientales :

## VDC
Toma de Datos 100 mV |  |  |  | Budget Incertidumbre 100 mV
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 100 | mV |  | mV |  | mV |  | mV
DesvStd
Toma de Datos 1000 V |  |  |  | Budget Incertidumbre 1000 V
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 1000 | V |  | V |  | V |  | V
DesvStd

## IDC
Toma de Datos 10 mA |  |  |  | Budget Incertidumbre 10 mA
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 10 | mA |  | mA |  | mA |  | mA
DesvStd
Toma de Datos 1 A |  |  |  | Budget Incertidumbre 1 A
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 1 | A |  | A |  | A |  | A
DesvStd

## VAC
Toma de Datos 100 mV @ 50 Hz |  |  |  | Budget Incertidumbre 100 mV @ 50 Hz
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 100 | mV |  | mV |  | mV |  | mV
DesvStd
Toma de Datos 10 V @ 50 Hz |  |  |  | Budget Incertidumbre 10 V @ 50 Hz
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 10 | V |  | V |  | V |  | V
DesvStd

## IAC
Toma de Datos 100 mA @ 50 Hz |  |  |  | Budget Incertidumbre 100 mA @ 50 Hz
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 100 | mA |  | mA |  | mA |  | mA
DesvStd
Toma de Datos 1 A @ 50 Hz |  |  |  | Budget Incertidumbre 1 A @ 50 Hz
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 1 | A |  | A |  | A |  | A
DesvStd

## Resistencia
Toma de Datos 1 Ω |  |  |  | Budget Incertidumbre 1 Ω
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 1 | Ω |  | Ω |  | Ω |  | Ω
DesvStd
Toma de Datos 1 kΩ |  |  |  | Budget Incertidumbre 1 kΩ
| a | b | c | Item | Cantidad | Estimado | Distribución de Probabilidad | Incertidumbre estándar | Coeficientes Sens | Contribución incertidumbre | Varianza estándar
Item | 1era Medición | 2da Medición | 3era Medición | 1
1 |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 3
3 |  |  |  | 4
4 |  |  |  | 5
5 |  |  |  | 6
6 |  |  |  | 7
7 | [9 empty] | Uc2
8 | [9 empty] | U (k=2)
9
10 |  |  |  | Resultado de la medición | Valor nominal |  | Valor medido |  | Error |  | U
Promedio |  |  |  |  | 1 | kΩ |  | kΩ |  | kΩ |  | kΩ
DesvStd

## Resumen
Resumen Resultados
Magnitud | Valor nominal |  |  |  | Valor medido |  |  |  | Error |  |  |  | U
VDC | 100 | mV |  |  | 0 | mV |  |  | 0 | mV |  |  | 0 | mV
| 1000 | V |  |  | 0 | V |  |  | 0 | V |  |  | 0 | V
IDC | 10 | mA |  |  | 0 | mA |  |  | 0 | mA |  |  | 0 | mA
| 1 | A |  |  | 0 | A |  |  | 0 | A |  |  | 0 | A
VAC | 100 | mV | @ 50 | Hz | 0 | mV | @ 50 | Hz | 0 | mV | @ 50 | Hz | 0 | mV | @ 50 | Hz
| 10 | V | @ 50 | Hz | 0 | V | @ 50 | Hz | 0 | V | @ 50 | Hz | 0 | V | @ 50 | Hz
IAC | 100 | mA | @ 50 | Hz | 0 | mA | @ 50 | Hz | 0 | mA | @ 50 | Hz | 0 | mA | @ 50 | Hz
| 1 | A | @ 50 | Hz | 0 | A | @ 50 | Hz | 0 | A | @ 50 | Hz | 0 | A | @ 50 | Hz
Resistencia | 1 | Ω |  |  | 0 | Ω |  |  | 0 | Ω |  |  | 0 | Ω
| 1 | kΩ |  |  | 0 | kΩ |  |  | 0 | kΩ |  |  | 0 | kΩ