## Resultados
Resultados Ensayo de Aptitud
E.A. N° | [5 empty] | Temperatura (°C)
Código N° | [5 empty] | Humedad Rel. (%)
Nota: reportar solo en las celdas de color verde y no se puede modifcar ninguna celda adicional
Analitos
Matriz | Replica | Cu (%) | Fe (%) | Mo (g/t) | As (g/t) | Ag (g/t)
Mineral sulfurado de cobre | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Elemento | Valor | ±U | Unidad | K (95%)
Cu |  |  | %
Fe |  |  | %
Mo |  |  | g/t
As |  |  | g/t
Ag |  |  | g/t
Nota: para las celdas que no reportan resultados, dejar en blanco. No eliminar columnas
Metodología
Elemento | Método | Masa Muestra (g) | Volumen Aforo ml | Digestión | Matriz Final | Línea nm | Rango Cal. mg/L | Algoritmo calibración | Test de linealidad | Gases | Equipo
Cu
Fe
Mo
As
Ag
Curva de Calibración
Elemento | Puntos de la Calibración |  |  |  | Absorbancias/cuentas (promedios)
Cu | XXX/XXX/XXX/XXX/XXX/XXX/ |  |  |  | XXX/XXX/XXX/XXX/XXX/XXX
Fe
Mo
As
Ag
Nota: reportar sólo los valores nominales en los puntos de calibración y su respectiva señal (absorbancia/cuentas)

## Hoja1 (hidden)
Sede | Laboratorios | N° ronda | Código | Método | Masa Muestra (g) | Volumen Aforo ml | Digestión | Matriz final Final | Línea nm | Rango Cal. mg/L | Gases | Equipo | Algoritmo de calibración | Test de linealidad
Arica | AGS Lab (Cotecna) - Activation Geological Services SpA | INN-DCH N°2603 | LAB 1 | EAA | 0.04 | 50 | HNO3 + HClO4 + HCl + HF | 4% HCl | 188.9 | 0 - 3 | C2H2/Aire | Agilent 240 AA | Lineal | Mandel
Andina | Alfred Knight - El Chacay |  | LAB 2 | ICP-OES | 0.05 | 100 | HNO3 + H2SO4 +HF | 5% HCl | 193.7 | 0 - 5 | C2H2/N2O | Agilent 280 AA | Cuadratico | Lack of fit
Antofagasta | Alfred Knight - Sierra Gorda |  | LAB 3 | ICP-MS | 0.1 | 200 | HNO3 + HClO4 + HF | 10% HCl | 197.2 | 0 - 10 | Argón | Varian 240 | Cubica | Regresión lineal
Antofagasta - La Negra | Andes Analytical Assay |  | LAB 4 | LECO | 0.2 | 250 | HNO3 + HClO4 + H2SO4 | 15% HCl | 217.9 | 0 - 20 | Helio | Varian 220 | Racional | Coef. correlación
Cabildo | Bureau Veritas |  | LAB 5 | VOL | 0.25 | 500 | HNO3 + HClO4 + HCl | 20% HCl | 222.6 | 0 - 25 | Ar/metano | Thermo serie S | New Racional | No usa
Calama | Codelco |  | LAB 6 | GRV | 0.5 | no aplica | HNO3 + H2SO4 + HCl | 25% HCl | 313.3 | 0 - 40 | Ar/nitrogeno | Thermo iCE 3000 | Calib. Interna | No aplica
Calama - RT | Ecometales |  | LAB 7 | FRX | 1.0 | otro | HNO3 + HClO4 | 5% HNO3 | 324.8 | 0 - 50 | No aplica | Thermo iCE 3500 | Adicion Std | otro
Calama -Apiac | ENAMI |  | LAB 8 | EEO-chispa | 2.0 |  | HNO3 + HF | 10% HNO3 | 327.4 | 0 - 100 | otro | P.E Pinaacle 500 | No aplica
Calama -Apiac | Geoassay |  | LAB 9 | Fusión alcalina | 5.0 |  | HNO3 + HF + HCl | 20% HNO3 | 328.1 | 0 - 150 |  | P.E Pinaacle 900 | otro
Carrizal | GEOLAQUIM Ltda. |  | LAB 10 | EAF | 10.0 |  | HNO3 + H2SO4 | 1% H2SO3 | 338.3 | 0 -200 |  | Perkin Elmer 550
Caserones (Carrizalillo) | Laboratorio Metalab Spa |  | LAB 11 | otro | otro |  | HNO3 |  | 372 | No aplica |  | Agilent ICP 6900
Chuquicamata | Laboratorio Punta del cobre |  | LAB 12 |  |  |  | HCl |  | 386 | otro |  | Agilent ICP 7900
Complejo- La Negra | Minera Candelaria |  | LAB 13 |  |  |  | HNO3 + HCl | No aplica | No aplica | 0 - 300 |  | Perkin Elmer 8300
Copiapó | Minera Centinela |  | LAB 14 |  |  |  | HNO3 + KClO4 + HCl + HF | otro | otro | 0 - 400 |  | Agilent ICP 5900
Coquimbo | Minera Cruz Limitada. |  | LAB 15 |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | Agilent ICP 8900
División El Teniente | Minera Las Cenizas |  | LAB 16 |  |  |  | otro |  |  |  |  | Agilent ICP-MS
Division Ventanas | Minera Los Pelambres Ltda. |  | LAB 17 | [8 empty] | Thermo icp icap 6000
El Chacay | Minflot |  | LAB 18 | [8 empty] | Thermo icp icap 7000
El Escorial, Tierra Amarilla | Otro |  | LAB 19 | [8 empty] | Leco S-230
El Salvador | S.C. Minera El Abra |  | LAB 20 | [8 empty] | Leco S-744
Fundición H. Videla Lira | SCM Atacama Kozan |  | LAB 21 | [8 empty] | Leco S-844
Gabriel Mistral | SGS Minerals |  | LAB 22 | [8 empty] | Bureta 3 vías
Iquique | Soluciones Analiticas SPA |  | LAB 23 | [8 empty] | Bureta digital
Laboratorio Distrital Robotizado | WSS |  | LAB 24 | [8 empty] | Titulador Aut.
Laboratorio Planta Delta |  |  | LAB 25 | [8 empty] | No aplica
Laboratorio Planta Vallenar |  |  | LAB 26 | [8 empty] | otro
Laboratorio Químico Centinela |  |  | LAB 27
Laboratorio Químico Central Chuquicamata |  |  | LAB 28
Laboratorio Químico, Minera Candelaria |  |  | LAB 29
Laboratorio Taltal |  |  | LAB 30
Los Andes |  |  | LAB 31
Ministro Hales |  |  | LAB 32
Otra |  |  | LAB 33
Ovalle |  |  | LAB 34
Paipote |  |  | LAB 35
Planta Jose Antonio Moreno |  |  | LAB 36
Planta Las Luces |  |  | LAB 37
Planta M.A. Matta |  |  | LAB 38
Planta Vallenar |  |  | LAB 39
Potrerillos |  |  | LAB 40
Puchuncaví |  |  | LAB 41
Quilicura |  |  | LAB 42
Rancagua |  |  | LAB 43
Salamanca |  |  | LAB 44
Santiago |  |  | LAB 45
Sierra Gorda |  |  | LAB 46
Taltal |  |  | LAB 47
Tierra Amarilla |  |  | LAB 48
Vallenar |  |  | LAB 49
LAB 50