ANEXO 1

ENTREGA DE RESULTADOS MP1-26

Cada laboratorio participante deberá entregar al coordinador de la comparación una copia de este anexo debidamente completado con la información solicitada. No se aceptarán recuadros en blanco o información incompleta.

Datos del participante

| Código participante |  | Fecha de calibración: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de envío de resultados al Coordinador: |  | Código de identificación de las pesas de ensayo: |  |

Resultados de la calibración

| Valor nominal / kg | Error / mg | Incertidumbre estándar (k=1) /mg |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |

Condiciones ambientales durante la calibración

Informe los límites superior e inferior de los parámetros ambientales y sus incertidumbres estándar.

| Indicadores | Temperatura /ºC | Humedad relativa h /% |
| --- | --- | --- |
| Límite superior |  |  |
| Límite inferior |  |  |
| Incertidumbre estándar (k=1) |  |  |

Características de las pesas utilizadas en la calibración

| Valor nominal / kg | Corrección de la pesa respecto al valor nominal / mg | Clase OIML de la pesa utilizada en la calibración | Nombre del INM o LC de donde se obtiene la trazabilidad | Fecha del último certificado de calibración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |

Presupuesto de incertidumbre

De deben anotar las fuentes de influencia que componen la incertidumbre final de sus resultados.

10 kg

| Fuente de influencia | Incertidumbre estándar (k=1) / mg |
| --- | --- |
| Fuente de influencia 1 |  |
| Fuente de influencia 2 |  |
| Fuente de influencia 3 |  |
| Valor final |  |

* Se pueden añadir filas a la tabla, según se necesite.