| Ensayo de Aptitud en Calibración de termohigrómetro digital Magnitud Humedad Relativa y Temperatura Ambiental (Cámara climática). HR1-26 y TA1-26 Agosto 2026 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Otros (información adicional según magnitud y necesidad del laboratorio organizador) |  |

| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN | Características | Otras observaciones |
| --- | --- | --- |
| El laboratorio participante debe contar con infraestructura, equipos y patrones de humedad relativa y de temperatura ambiental acordes con el ejercicio. Dentro de ellos se cuentan los instrumentos de medición de condiciones ambientales, y cualquier otro equipo complementario que sea necesario. El siguiente equipamiento mínimo es requerido para participar en el presente EA, con el cual cada participante podrá asegurar resultados acordes con el ejercicio propuesto. - Medio de generación de humedad relativa y temperatura ambiental (Cámara climática). - Medidor de humedad y temperatura ambiental patrón con calibración vigente y trazable susceptible de cubrir todo el rango u otro sistema de medición, con incertidumbre igual o mejor al 3% de la escala completa. Cualquier otra situación, debe ser acordada previamente con el responsable Técnico. Condiciones ambientales: Deben indicarse las condiciones del laboratorio en las cuales se realiza la calibración y las consideraciones tomadas (si las hubiera por parte del laboratorio participante en el ensayo de aptitud). Los datos de las mediciones son registrados en el protocolo del anexo A de este documento y enviados al INN por cada laboratorio participante. Dicho protocolo deberá contener el respaldo de los pasos de cálculo realizados para determinar los valores de calibración y su respectivo presupuesto de incertidumbre. El participante deberá informar también su mejor capacidad de medición vigente, las características de su medio de generación (cámara climática, cámara de sales, etc.) y las características del instrumento utilizado como patrón de referencia durante la medición. No se aceptarán para este ensayo de aptitud valores “Pegados” en las planillas de entrega de datos los cuales no se cuenta sus respaldos respectivos; ya sea en formato Word o Excel. En el caso que el laboratorio no cumpla con los requisitos técnicos en relación con sus capacidades de medición y calibración del Ensayo de Aptitud, se le notificará su NO incorporación, explicando los motivos que respaldan dicha decisión. | En el presente ensayo de aptitud pueden participar todos los organismos que así lo deseen (acreditados y no acreditados), así como también aquellos laboratorios de industrias que deseen evaluar la forma en que están llevando a cabo sus calibraciones, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Protocolo. En el caso que algún laboratorio no cumpla con los requisitos técnicos en relación con sus capacidades de medición y calibración del Ensayo de Aptitud y haya enviado su ficha de inscripción, se le notificará su no incorporación, explicando los motivos que respaldan dicha decisión. La participación en los Ensayos de Aptitud organizados por la Red Nacional de Metrología es voluntaria. Los laboratorios interesados deberán inscribirse formalmente enviando el Formulario de Inscripción, con todos los antecedentes solicitados, comprometiéndose al cumpliendo de todas las exigencias técnicas, operacionales y administrativas establecidas en el protocolo. | - Responsabilidad y cuidado del patrón viajero: Se solicitará carta de compromiso formal a través del representante legal. Para garantizar la integridad del patrón viajero. - En el caso de cualquier desperfecto, daño o pérdida, sufrido durante su traslado o manipulación, se exigirá al participante la reposición del patrón. - Además de la carta de compromiso se solicitará al Laboratorio participante completar un “Acta de Entrega de Patrón Viajero” y enviarlo mediante correo electrónico al INN. En esta acta, se compromete la responsabilidad del patrón viajero, y será requisito para la posterior entrega del código único asignado a cada Laboratorio según corresponda, por parte del INN. - Cada Laboratorio Participante será responsable de tener comunicación vía correo electrónico siempre con copia al INN y el Laboratorio Piloto con el participante que le antecede como el que le sigue en el turno de participación en el “EA” y debe cumplir obligatoriamente con los plazos asignados de participación y debe entregar al siguiente participante en el tiempo establecido. - El instrumento por utilizar en EA HR1-26 y TA1-26 son suministrados por el LCPNR-HR. Estos instrumentos serán enviados a cada uno de los laboratorios participantes por medio de transporte privado (que provee cada participante). |

COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 8 participantes NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 20.08.2026

V.01