## Resultados
REPORTE DE CALIBRACIÓN
ENSAYO DE APTITUD L - 14
CALIBRACIÓN DE MICRÓMETRO ANÁLOGO TIPO PUENTE O DE PROFUNDIMETRO
RANGO 25 MM, RESOLUCION 0,01 MM
CODIGO LABORATORIO
FECHA DE CALIBRACIÓN
CONDICIONES AMBIENTALES
T° INICIO
T° TERMINO
PATRONES UTILIZADOS
MODELO
FABRICANTE
SERIE
CERTIFICADO
RESULTADOS OBTENIDOS
Pos | Nominal | Lecturas del instrumento |  |  | Lectura promedio | Error promedio | Incertidumbre expandida
|  | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3
| mm | mm | mm | mm | mm | µm | µm
1 | 0
2 | 2.5
3 | 7
4 | 15
5 | 20
6 | 25
Observaciones :

## Incertidumbre
REPORTE DE INCERTIDUMBRE
ENSAYO DE APTITUD L - 14
CALIBRACIÓN DE MICRÓMETRO ANÁLOGO TIPO PUENTE O DE PROFUNDIMETRO
RANGO 25 MM, RESOLUCION 0,01 MM
LABORATORIO
Longitud Nominal 0 mm
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Bloques patrón | 0 | mm
Mesa de planitud | ===== | =====
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución | ===== | =====
Paralaje | ===== | =====
Temperatura DT | 0 | mm
u combinada
U expandida
Longitud Nominal 2,5 mm
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Bloques patrón | 2.5 | mm
Mesa de planitud | ===== | =====
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución | ===== | =====
Paralaje | ===== | =====
Temperatura DT | 2.5 | mm
u combinada
U expandida
Longitud Nominal 7 mm
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Bloques patrón | 7 | mm
Mesa de planitud | ===== | =====
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución | ===== | =====
Paralaje | ===== | =====
Temperatura DT | 7 | mm
u combinada
U expandida
Longitud Nominal 15 mm
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Bloques patrón | 15 | mm
Mesa de planitud | ===== | =====
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución | ===== | =====
Paralaje | ===== | =====
Temperatura DT | 15 | mm
u combinada
U expandida
Longitud Nominal 20 mm
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Bloques patrón | 20 | mm
Mesa de planitud | ===== | =====
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución | ===== | =====
Paralaje | ===== | =====
Temperatura DT | 20 | mm
u combinada
U expandida
Longitud Nominal 25 mm
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Bloques patrón | 25 | mm
Mesa de planitud | ===== | =====
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución | ===== | =====
Paralaje | ===== | =====
Temperatura DT | 25 | mm
u combinada
U expandida
Note on D9: rmorales: Longitud en evaluación
Note on F9: rmorales: Extraer de certificados, datos estadísticos o cálculos
Note on F12: rmorales: Este valor debe ser previamente establecido de acuerdo a la combinación de patrones utilizados.
Note on F13: rmorales: Se recomienda identificar la zona con menor error de la mesa para no incrementar innecesariamente la incertidumbre
Note on F14: rmorales: Se recomienda utilizar 3 series de medición
Note on F15: rmorales: Calcular conciderando 1/4 de resolución
Note on F16: rmorales: Se recomienda revisar los cálculos de ejercicios anteriores
Note on F17: rmorales: Se recomienda revisar los cálculos de ejercicios anteriores
Note on H9: rmorales: Normal, rectangular, triangular, etc