###### ANEXO III

Registro 1: Recepción e Inspección de los TLVs Bajo Comparación

COMPLETAR EL PRESENTE REGISTRO Y ENVIAR VIA E-MAIL: maraya@cesmec.cl

| Participante |  |
| --- | --- |
| Nombre del representante |  |
| Fono / Fax / e-mail |  |
| Fecha |  |

La siguiente tabla corresponde a un cuestionario de recepción conforme del instrumento bajo comparación. Las actividades como; inspección visual del instrumento, llenar los campos solicitados en el presente registro y el envío del registro al Laboratorio Piloto son requisitos previos al inicio de las mediciones.

La siguiente codificación deberá ser  usada para asignar la condición observada en el instrumento;

| A | : | Cumple, buena condición | D | : | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | : | Cumple, con reparos (indicar en obs.) | E | : | No |
| C | : | No cumple, mala condición |  |  |  |

| Condición Observada | TLV |
| --- | --- |
|  | TLV-1 | TLV-2 | TLV-3 |
| 1. | Condición del embalaje en su recepción? |  |  |  |
| 2. | Condición del contenedor propio de cada TLV? |  |  |  |
| 3. | Condición física general de cada TLV? |  |  |  |
| 4. | Corresponde contenido con lo indicado en guía despacho? |  |  |  |
| 5. | Presencia de burbujas de gas en el bulbo? |  |  |  |
| 6. | Presencia de burbujas de gas en la cámara de contracción? |  |  |  |
| 7. | Columna líquida cortada? |  |  |  |
| 8. | Presencia de líquido en el capilar? |  |  |  |
| 9. | Presencia de líquido en la cámara de expansión? |  |  |  |
| Si las hay, escriba sus observaciones: |
| Firma participante: | Firma Laboratorio Piloto: |
| Nombre responsable: | Nombre receptor: |
| Participante: | Laboratorio Piloto: LCPN-T |
| Fecha Envío: | Fecha recepción: |