Anexo IV

Formato para Reportar el Cálculo de Incertidumbre

Con la finalidad de que todos los laboratorios entreguen la información de la misma manera, se adjunta el siguiente budget para informar la incertidumbre absoluta. Este budget debe ser completado para cada medición que se lleve a cabo.

Se deben especificar en cada caso las componentes de incertidumbre consideradas.

| Quantity Xi | Estimado xi | Distribución de Probabilidad | ## Incertidumbre Estándar u(xi) | Sens. Coeff. ci | Contribución a la Incertidumbre ui(y) | Varianza ui2(y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibración del patrón de referencia |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad del patrón de referencia |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas del patrón de referencia |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |
| Desviación estándar de las mediciones |  |  |  |  |  |  |
| Resolución del rango |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  | Suma Cuadrática |  |  |  |
|  |  |  | Incertidumbre Combinada |  |  |  |
|  |  |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |

Por cualquier duda acerca del cálculo de incertidumbre usando los criterios de la ISO-GUM, favor consultar el documento de la EA Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (including supplement 1 to EA-4/02) (previously EAL-R2).

Se adjunta el documento para su consulta