Anexo V

| Q punto: | 37,5 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Volumen Acumulado Patrón MP (L) |  | Volumen Acumulado Patrón Corregido MPc (L) | Lectura MUT Inicial m3 |  |  | Lectura MUT Final m3 | Indicación MUT Final-Inicial (L) | Tiempo duración prueba t (s) | Caudal Calculado Patrón [MPc/t]*3600 (L/h) | Error Relativo MUT =(MUT-MPc)*100/MPc (%) | Temp. Agua (°C) | Temp. Ambiente (°C) | Humedad Relativa % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
|  | Media: |  | #¡DIV/0! |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
|  | Desvio Estándar s (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |  |  |
| Q punto: | 250 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Volumen Acumulado Patrón (L) |  | Volumen Acumulado Patrón Corregido (L) | Lectura MUT Inicial m3 |  |  | Lectura MUT Final m3 | Indicación MUT Final-Inicial (L) | Tiempo duración prueba t (s) | Caudal Calculado Patrón [MPc/t]*3600 (L/h) | Error Relativo MUT =(MUT-MPc)*100/MPc (%) | Temp. Agua (°C) | Temp. Ambiente (°C) | Humedad Relativa % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
|  | Media: |  | #¡DIV/0! |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
|  | Desvio Estándar s (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |  |  |
| Q punto: | 750 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Volumen Acumulado Patrón (L) |  | Volumen Acumulado Patrón Corregido (L) | Lectura MUT Inicial m3 |  |  | Lectura MUT Final m3 | Indicación MUT Final-Inicial (L) | Tiempo duración prueba t (s) | Caudal Calculado Patrón [MPc/t]*3600 (L/h) | Error Relativo MUT =(MUT-MPc)*100/MPc (%) | Temp. Agua (°C) | Temp. Ambiente (°C) | Humedad Relativa % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
|  | Media: |  | #¡DIV/0! |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
|  | Desvio Estándar s (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |  |  |
| Q punto: | 1250 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Volumen Acumulado Patrón (L) |  | Volumen Acumulado Patrón Corregido (L) | Lectura MUT Inicial m3 |  |  | Lectura MUT Final m3 | Indicación MUT Final-Inicial (L) | Tiempo duración prueba t (s) | Caudal Calculado Patrón [MPc/t]*3600 (L/h) | Error Relativo MUT =(MUT-MPc)*100/MPc (%) | Temp. Agua (°C) | Temp. Ambiente (°C) | Humedad Relativa % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
|  | Media: |  | #¡DIV/0! |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
|  | Desvio Estándar s (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |  |  |
| Q punto: | 1750 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Volumen Acumulado Patrón (L) |  | Volumen Acumulado Patrón Corregido (L) | Lectura MUT Inicial m3 |  |  | Lectura MUT Final m3 | Indicación MUT Final-Inicial (L) | Tiempo duración prueba t (s) | Caudal Calculado Patrón [MPc/t]*3600 (L/h) | Error Relativo MUT =(MUT-MPc)*100/MPc (%) | Temp. Agua (°C) | Temp. Ambiente (°C) | Humedad Relativa % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
|  | Media: |  | #¡DIV/0! |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
|  | Desvio Estándar s (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |  |  |
| Q punto: | 3000 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Volumen Acumulado Patrón (L) |  | Volumen Acumulado Patrón Corregido (L) | Lectura MUT Inicial m3 |  |  | Lectura MUT Final m3 | Indicación MUT Final-Inicial (L)) | Tiempo duración prueba t (s) | Caudal Calculado Patrón [MPc/t]*3600 (L/h) | Error Relativo MUT =(MUT-MPc)*100/MPc (%) | Temp. Agua (°C) | Temp. Ambiente (°C) | Humedad Relativa % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
|  | Media: |  | #¡DIV/0! |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
|  | Desvio Estándar s (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |  |  |
| Q punto: | 5000 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Volumen Acumulado Patrón (L) |  | Volumen Acumulado Patrón Corregido (L) | Lectura MUT Inicial m3 |  |  | Lectura MUT Final m3 | Indicación MUT Final-Inicial (L)) | Tiempo duración prueba t (s) | Caudal Calculado Patrón [MPc/t]*3600 (L/h) | Error Relativo MUT =(MUT-MPc)*100/MPc (%) | Temp. Agua (°C) | Temp. Ambiente (°C) | Humedad Relativa % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |  |  |  |
|  | Media: |  | #¡DIV/0! |  |  |  |  | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
|  | Desvio Estándar s (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |  |  |
| Resumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caudal L/h |  | Error Relativo Promedio (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |