ANEXO V

Método de cálculo de incertidumbre propuesto

- Expresión general para el cálculo de la incertidumbre expandida ( ver DKD-R 6-1 )

METODO DE ESTIMACION  DE INCERTIDUMBRE:

Uascdesc=kup2+urepet.2+udesv.cero2+uhist2+uΔh2+uresol.2+uderi−patrón2Expresión  general  para  la  incertidumbre  expandida.

Basada en modelo dado en  DKD-R 6-1

En donde:

U = incertidumbre expandida de la calibración

k  = factor de cobertura (en nuestro caso k = 2, lo que corresponde a un nivel de

confianza de un 95,45%).

up     =  incertidumbre del patrón de calibración

urep  =  incertidumbre debida al error de repetibilidad del instrumento

uhist     =  incertidumbre debida a la histéresis del instrumento

ures  =  incertidumbre originada por la resolución del instrumento

uΔh    =  incertidumbre debida a la presión hidrostática por diferencia altura

udesv-cero =  incertidumbre originada por la desviación de cero en el instrumento a calibrar.

uderi-patron    =  incertidumbre debida a la posible deriva patrón