ANEXO VII

“Evaluación Estadística para Ensayos de Aptitud”

_____________________________________________________________________

Ensayos de Aptitud Área Física

Una manera de evaluar el desempeño de los laboratorios participantes es mediante el uso del error normalizado, el cual es un criterio especificado en la NCh-ISO 17043 ‘Ensayos de aptitud mediante comparaciones interlaboratorio – Parte 1: Desarrollo y operación de los programas de ensayos de aptitud’.

Dicho error normalizado es calculado con respecto a las incertidumbres de las mediciones de acuerdo a la siguiente ecuación:

Dónde:

En: Error Normalizado

LAB: Resultado del laboratorio participante.

REF: Resultado del laboratorio de referencia.

ULAB: Incertidumbre expandida reportada por el laboratorio participante.

UREF: Incertidumbre expandida reportada por el laboratorio de referencia.

En=LAB−REFU2LAB+U2REF

Evaluación:

Dónde:

•	|En|<1, desempeño satisfactorio, no genera acción.

•	|En|=1, desempeño cuestionable, genera acción preventiva.

•	|En|>1, desempeño insatisfactorio, genera acción correctiva.

Nota: El informe final incluirá el resultado de todos los participantes, excepto aquellos que:

-	No cumplieron con la fecha de envío de los resultados,

-	Enviaron resultados incompletos,

-	Incurrieron en alguna falta.

- 	Se atrasaron en el despacho del ítem.

AF/ME/GG.

v.f

07.04.2014