## Máquinas.xls
ANEXO 2
Planilla para el ingreso de mediciones y entrega de resultados - Intercomparación Nacional [F-14]
| Identificación del Patrón |  |  | Identificación del LC :
| Patrón (transductor, anillo) |  |  | Còdigo
| Nº de serie |  |  | Hora inicio
| Modelo |  |  | Hora término
| Capacidad Nominal |  |  | Fecha
| unidade de lectura |  |  | Temperatura inicial ºC
| Patrón (transductor, anillo) |  |  | Temperatura final ºC
| Nº de serie |  |  | Humedad relativa %
Modelo
Capacidad Nominal
unidade de lectura
Amplificador
| Nº de serie |  |  | Patrón 2
| Modelo |  |  | 1a Precarga |  | 0
| Patrón 1 |  |  | 2a Precarga |  | 0
| 1a Precarga |  | 0 | 3a Precarga |  | 0
| 2a Precarga |  | 0
| 3a Precarga |  | 0
kN | 1a Serie() | 2a Serie() | 3a Serie() | U Patrón %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
60
70
80
90
100
T inicial
T final
kN | q % | b % | f0 % | a % | U calibración (95 %)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
100 | 0.18208 | 0.57994
0 | 0.18208 | 0.57994
80 | 0.18208 | 0.57994
90 | 0.18208 | 0.57994
100 | 0.18208 | 0.57994