## Encuesta
T-14: Encuesta Estufas
INGRESE SUS RESPUESTAS EN LAS CELDAS COLOR VERDE
Codigo de laboratorio participante
Fecha en la que la encuesta fue llenada
Nombre del contacto técnico que lleno la encuesta
Teléfono del contacto técnico
Fax del contacto técnico
E-mail del contacto técnico
1. | Antecedentes Generales
1a. | Ejecuta calibraciones por el método de comparación? |  | (S/N)
Si es si, responda las siguientes preguntas
1b. | Tipo de termómetro de referencia (ejemplo, TC tipo S)
1c. | Tipo de sensor usado, tipo de transmisión de datos, tasa de muestreo | tipo sensor |  | Tipo transmisión de datos |  | Tasa de muestreo | Estufa #
1
2
2. | Presupuesto de Incertidumbre
A continuación son presentados componentes de incertidumbre. Llene aquellos valores relevantes para su calibración, sean estos para las temperaturas listadas o aquellas relevantes para su propio servicio. Ingrese los componentes de incertidumbre en unidades de temperatura equivalentes, a un nivel de confianza de k=1.
2.a | Componentes de incertidumbre: método de comparación, en unidades de °C
(los siguientes componentes son propuestos, en caso de no evaluar alguno de ellos indicar en la celda correspondiente con un valor 0)
|  | Estufa 1 |  |  | Estufa 2
Calibración del termómetro de referencia
Deriva del termómetro de referencia
Repetibilidad del termómetro de referencia
Indicación del termómetro de referencia
Indicación de la estufa bajo medición
Resolución de la estufa bajo calibración
Estabilidad en temperatura de la estufa bajo calibración
No-uniformidad en temperatura de la estufa bajo calibración
2c. | Incertidumbre total expandida (k=2), métodos de comparación, en unidades de °C