## Resultados
T-14: Estufas
INGRESE SUS RESPUESTAS EN LAS CELDAS COLOR VERDE
Código del laboratorio participante | T14-XX
Fecha en que el archivo enviado | yyyy-mm-dd
| Estufa 1 | Inserte en el recuadro un esquema del montaje de los sensores de referencia | Estufa 2 | Inserte en el recuadro un esquema del montaje de los sensores de referencia
Datos Generales de Medición
Tiempo total de medición [mm:ss]
Tasa de muestreo [ss]
Número total de medidas
Número total de sensores de referencia usados
Resultados de la medición
Indicación promedio del patrón de referencia [°C]
Indicación promedio del indicador de la estufa [°C]
Error de indicación de la estufa [°C]
Incertidumbre expandida combinada [°C]
Resultados complementarios de la medición
Máxima diferencia simultánea observada entre los sensores de referencia [°C]
Mínimo valor observado por uno de los sensores de referencia [°C]
Máximo valor observado por uno de los sensores de referencia [°C]
Estabilidad promedio observada por los sensores de referencia [°C]