| FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO DE APTITUD DETERMINACIÓN CURVA ERROR DE FLUJÓMETRO VOLUMÉTRICO CODIGO FL-14 Junio 2014 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre del LC-FL |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| País |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| R.U.T. |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Teléfono |  |
| Correo Electrónico |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN |  |
| REQUISITOS; Características; Otras observaciones. Patrón de calibración: Puede ser un banco de prueba portátil (Flujómetro Patrón Sanitario Clase C, según norma ISO 4064-2005) calibrado y con su calibración vigente), una medida volumétrica calibrada o cualquier sistema de calibración que sea demostrable su trazabilidad, exactitud y/o incertidumbre por medio de un Certificado de Calibración. (MP) Patrones a utilizar: Banco de Calibración volumétrico; Incertidumbre < 0,5% Banco móvil o Portátil (Error < 2%, Incertidumbre < 1,3%) Medida volumétrica; Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Sensor de temperatura para tomar la temperatura de la línea de prueba o circuito de agua con una resolución de 0,1°C como mínimo; Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Cronómetro para registrar el tiempo de la prueba, con una resolución de centésima de segundo.; Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Condiciones ambientales: Deben indicarse las condiciones del recinto o el Laboratorio existentes durante la realización de las pruebas (Máximas y mínimas en Temperatura ambiente y Humedad Relativa).; Especificar:_____________. |
| La participación no tiene costo para los LC inscritos Cupos disponibles para 5 participantes FECHA LIMITE INCRIPCION: 26.6.2014 NOMBRE y FIRMA : ________________ FECHA : ____________ Responsable Laboratorio año / mes / día |  |

DM-2014