| FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO DE APTITUD CALIBRACION DE MICROMETRO TIPO PUENTE O PROFUNDIMENTO, ANALOGO CON RANGO DE MEDICION DE (0 a 25) mm Y RESOLUCION DE 0,01 mm CODIGO L-14 Mayo 2014 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre del LC-F |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| País |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| R.U.T. |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Teléfono |  |
| Correo Electrónico |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN |  |
| REQUISITOS; Características; Otras observaciones. Bloques patrones normalizados, Clase Grado o grado de exactitud 2 o superior (de acuerdo a ISO 3650), con certificado vigente; Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Mesa Planitud, con certificado vigente; Marca:____________ Modelo:___________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Temperatura (20 ± 2) °C), gradiente igual o inferior a 1°C.; Especificar:_____________. |
| La participación no tiene costo para los LC inscritos Cupos disponibles para 12 participantes FECHA LIMITE INCRIPCION: 28.5.2014 NOMBRE y FIRMA : ________________ FECHA : ____________ Responsable Laboratorio año / mes / día |  |

DM-2014