## Encuesta
T-14: TLVs
INGRESE SUS RESPUESTAS EN LAS CELDAS COLOR VERDE
Código de laboratorio participante
Fecha en la que la encuesta fue llenada
Nombre del contacto técnico que lleno la encuesta
Teléfono del contacto técnico
Fax del contacto técnico
E-mail del contacto técnico
1. | Antecedentes Generales
| Ejecuta calibraciones por el método de comparación? |  | (S/N)
Si es si, responda las siguientes preguntas
1a. | Tipo de termómetro de referencia (ejemplo, TC tipo S)
|  | tipo | rango de temperatura, °C | inmersión del termopar en el horno / baño (cm) |  |  | #
1b. | Tipo de horno o baño y rango de temperatura de c/u | [5 empty] | 1
2
3
4
5
1c. | Es usado un bloque istérmico? |  | (S/N)
2. | Presupuesto de Incertidumbre
A continuación son presentados componentes de incertidumbre. Llene aquellos valores relevantes para su calibración, sean estos para las temperaturas listadas o aquellas relevantes para su propio servicio. Ingrese los componentes de incertidumbre en unidades de temperatura equivalentes, a un nivel de confianza de k=1.
2.a | Componentes de incertidumbre: método de comparación, en unidades de °C
(los siguientes componentes son propuestos, en caso de no evaluar alguno de ellos indicar en la celda correspondiente con un valor 0)
|  | TLV-1 |  |  | TLV-2 |  |  | TLV-3
|  | t= -20 °C | -10 °C | 0 °C | 0 °C | 50 °C | 80 °C | 0 °C | 150 °C | 190 °C
Calibración del termómetro de referencia
Deriva del termómetro de referencia
Repetibilidad del termómetro de referencia
Indicación del termómetro de referencia
Repetibilidad del TLV bajo calibración
Indicación del TLV bajo calibración
Estabilidad del TLV bajo calibración
Resolución del TLV bajo calibración
Estabilidad en temperatura del baño u horno
No-uniformidad en temperatura del baño u horno
2c. | Incertidumbre total expandida (k=2), métodos de comparación, en unidades de °C