| FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO DE APTITUD DETERMINACIÓN CURVA ERROR DE FLUJÓMETRO VOLUMÉTRICO CODIGO FL-15 Mayo 2015 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre del LC-FL |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| País |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| R.U.T. |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Teléfono |  |
| Correo Electrónico |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN |  |
| REQUISITOS; Características; Otras observaciones. Patrón de calibración: Sistema de Medición o Banco de Calibración Gravimétrico o Comparativo (Master Meter: Coriolis, Electromagnético, Turbina) o cualquier sistema de calibración que sea demostrable su trazabilidad por medio de un Certificado de Calibración.; Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Sensor de temperatura para tomar la temperatura de la línea de prueba o circuito de agua con una resolución de 0,1°C como mínimo (para el MP y el MUT); Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Sensor de presión para tomar la presión de la línea de prueba o circuito de agua con una resolución de 0,01 bar como mínimo (para el MP y el MUT); Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Contador de pulsos o sistema similar que pueda contar los pulsos provenientes del MUT; Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Cronómetro o sistema de medición para registrar el tiempo de la prueba, con una resolución de centésima de segundo.; Clase o Grado de Exactitud:______________ Nombre organismo que emite certificado(adjuntar certificado):_____________. Condiciones ambientales: Deben indicarse las condiciones del recinto o el Laboratorio existentes durante la realización de las pruebas (Máximas y mínimas en Temperatura ambiente y Humedad Relativa).; Especificar:_____________. |
| La participación no tiene costo para los LC inscritos Cupos disponibles para 5 participantes FECHA LIMITE INCRIPCION: 31/05/2015 NOMBRE y FIRMA : ________________ FECHA : ____________ Responsable Laboratorio año / mes / día |  |

DM-2015