RED NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO DESIGNADO EN MAGNITUD QUIMICA – MINERIA (Decreto Nº 347de 2007)

PROTOCOLO DE ENSAYO DE APTITUD

Mayo de 2015

INDICE

| ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | CONTENIDO INTRODUCCION OBJETIVO IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE ENSAYO DE APTITUD COORDINACIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL LABORATORIO RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y/O DEVOLUCIÓN, EMBALAJE DEL ÍTEM DE ENSAYO DE APTITUD INSTRUCCIONES SOBRE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DEL MATERIAL DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR EN LAS MEDICIONES Y/O ANÁLISIS DESARROLLO RECEPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA PARTICIPANTE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA INFORME PRELIMINAR (B) INFORME FINAL (A) CONFIDENCIALIDAD COLUSIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES O LA FALSIFICACIÓN DE RESULTADOS DETERMINACION DEL VALOR ASIGNADO BIBLIOGRAFÍA | HOJA 3 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 8 9 9 9 10 10 11 |
| --- | --- | --- |

- INTRODUCCION

La  División de Metrología del INN, coordina las actividades involucradas en la operación de  un Programa de Ensayo de Aptitud Nacional (Proficiency Testing – PT’s), a  cargo de  la  Red  Nacional de  Metrología  con la finalidad de poner esta actividad al servicio de los laboratorios de ensayo y calibración del país.

Desde el año 2010 la Red Nacional de Metrología (RNM) ofrece un Programa de  Ensayos de  Aptitud el cual es parte del "Programa de Fortalecimiento y Reconocimiento de las    Mejores Capacidades   de    Medición  en   la   Red   Nacional   de   Metrología",   Programa desarrollado  con   aportes  del   Fondo  de   Innovación  para  la  Competitividad,  del Ministerio de  Economía, Fomento y Turismo”,  sin  costos de  inscripción para los participantes  y  el  número de  cupos quedará sujeto al  diseño  del Ensayo de Aptitud  y los fondos disponibles.

Otros ensayos de aptitud o intercomparaciones organizadas por la RNM que no cuenten con  este financiamiento, tendrán costo de  inscripción para los  participantes.

Los   Institutos  Designados  y Candidatos  de la RNM  demuestran su competencia técnica a través de un sistema de gestión de calidad, que cumple con los requisitos de la norma NCh-ISO 17025:2005   y para la  organización  de  los  ensayos de  aptitud ofertados por  la RNM, se realizan de acuerdo con los requisitos de la norma NCh-ISO 17043:2011 para el desarrollo del proceso.

El Programa anual de Ensayos de Aptitud, se planifica considerando las capacidades de medición  y calibración de las organizaciones que componen la RNM, las necesidades de los laboratorios de  calibración y ensayo nacionales y, en algunos casos, las necesidades establecidas por un determinado organismo del Estado.

Por regla general, los ensayos de aptitud ofrecidos por la RNM se realizan durante el año  calendario.

Los ítems de ensayo, se distribuyen en un periodo de tiempo determinado para su análisis, son   enviados en las fechas establecidas en el programa, en las condiciones de embalaje, almacenamiento, seguridad e identificación que  aseguren la integridad del  ítem.

Cada ensayo de aptitud cuenta con una codificación alfanumérica y a cada laboratorio participante se le hace entrega de un código de identificación confidencial con el que son informados los resultados.

La  oferta de  los  ensayos de  aptitud  es publicada a  través de una programación anual  en  el sitio web www.metrologia.cl.

- OBJETIVO

El objetivo de este tipo de ejercicios es brindar a los laboratorios participantes herramientas objetivas para evaluar el desempeño y competencias en relación con las actividades de ensayos químicos. Además, permite a los organismos de acreditación evaluar el desempeño continuo de los laboratorios acreditados.

Contribuir en la identificación de problemas en los laboratorios para  luego implementar, tomar y adoptar de acciones correctivas por parte de los laboratorios participantes. También permite identificar potenciales no conformidades u oportunidades de mejora, frente a resultados cuestionables.

- IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE EN SAYO DE APTITUD

El  proveedor del Ensayo de Aptitud (EA) para el  presente ejercicio es el Laboratorio Químico de  Codelco-Chile, División Chuquicamata, Designado en la Magnitud Química - Minera,  perteneciente a la Red Nacional de Metrología, ubicado en la Ciudad de Calama, Km 3, Ruta 21, Camino a Chiu Chiu.

| Contacto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proveedor de Ensayo de Aptitud | : | Verónica Ramírez Ardiles |
| Cargo | : | Coordinador de Gestión |
| Teléfono | : | 055 - 2323153 |
| Email | : | vrami001@codelco.cl |

- COORDINACIÓN

Este programa es coordinado por  la  División Metrología del  Instituto Nacional de Normalización, Las  instalaciones del  INN están ubicadas  en  Matías Cousiño Nº64, piso  6, Santiago.

| Contacto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordinador de Ensayo de Aptitud del INN | : | Oscar Garrido González |
| Teléfono | : | 02 - 24458875 |
| Email | : | oscar.garrido@inn.cl |

- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El trabajo tiene carácter de cooperativo, es decir, no se cobra ni se paga, los laboratorios se comprometen a realizar los ensayos en la forma planificada y entregar los resultados en los plazos establecidos, y el laboratorio organizador se compromete a elaborar un informe que se entregará a todos los laboratorios participantes.

Los laboratorios participantes deben contar con la infraestructura necesaria para realizar los análisis químicos establecidos, y dichos análisis se realizarán acorde a las metodologías propias de cada laboratorio químico.

Pueden  participar  todos  los   organismos  que lo deseen  (acreditados y no acreditados).  La Red Nacional de Metrología no hará distinción entre laboratorios acreditados y no acreditados o, laboratorios públicos o privados que tengan actividades relacionadas con los ensayos propuestos.

Los laboratorios interesados en participar en la ronda de EA deben inscribirse formalmente llenando un formulario de inscripción con todos los antecedentes solicitados, y comprometiéndose a entregar los resultados en la fecha indicada en la carta conductora.

El  Formulario de Inscripción  debe  ser enviado por correo electrónico al Coordinador del  ensayo de  aptitud del INN.

No se aceptará la incorporación, en el ensayo de aptitud, de laboratorios que no se hayan inscrito formalmente.

- SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL LABORATORIO.

Las muestras están contenidas en frascos plásticos con la identificación correspondiente a cada material, protegidos contra la humedad por una bolsa plástica y enviados en una caja de cartón forrado en papel de embalaje.

- RECEPCIÓN, TRANSPORTE  Y/O DEVOLUCIÓN, EMBALAJE DEL ÍTEM DE ENSAYO DE APTITUD

En la recepción de las muestras de ensayo, el laboratorio participante debe hacer una inspección para verificar que estas lleguen en condiciones adecuadas para su análisis.

No se requiere la devolución de las muestras unas vez analizadas.

- INSTRUCCIONES SOBRE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DEL MATERIAL

- Mantener alejado de atmosfera corrosiva.

- Mezclar por agitación antes de usar.

- No mantener el frasco abierto más de lo necesario.

- DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR EN LAS  MEDICIONES Y/O ANÁLISIS

Los laboratorios que participan en este ensayo de aptitud deben utilizar el método que habitualmente emplean para analizar las muestras de análisis rutinario o en su defecto el método declarado en el alcance de acreditación según corresponda.

Las muestras a analizar serán un mineral sulfurado de cobre y un concentrado de cobre, los laboratorios recibirán las muestras según lo solicitado en el formulario de inscripción.

  - MUESTRAS

- Se requiere para la muestra identificada como mineral, analizar los siguientes elementos: Cu, Fe, Mo,  Zn y Pb.

- Se requiere para la muestra identificada como Concentrado, analizar los siguientes elementos: Cu, Fe, Zn, Mo, As, Ag, Pb, Bi y Sb.

Los laboratorios que no tengan implementado todos los elementos, pueden informar solamente aquellos que puedan realizar.

  - INSTRUCCIONES

- Las muestras se deben guardar cerradas, no se requiere ningún tratamiento previo antes del análisis (secado).

- Para cada medición se harán 6 réplicas en muestras preparadas independientemente.

- Los métodos de análisis serán los propios de cada laboratorio.

- Unidades de expresión de resultados:

Mineral:

Los resultados de Cu y Fe se informarán en unidades de porcentaje (%) con tres decimales, el resto de los elementos se informarán en gramos por tonelada (g/t) con un decimal.

Concentrado de Cobre:

Los resultados de Cu y Fe, se informarán en unidades de porcentaje (%) con tres  decimales, el resto de los elementos se informarán en gramos por tonelada (g/t) con un decimal.

Si un laboratorio dispone de más de una metodología y desea participar con más de una de ellas, puede hacerlo, agregando a su código de informe una letra A, B, etc. para cada método utilizado.

  - METODOS UTILIZADOS E INFORMACIÓN

Agradeceremos entregar la siguiente información para el método utilizado:

- Metodología de Análisis  (por ejemplo: EAA, ICP, Análisis volumétrico. etc.).

- Masa de muestra en gramos.

- Ácidos usados para la digestión: (tipo de ácido y cantidad).

- Estado final de la digestión de la muestra (por ejemplo: sequedad.)

- Volumen de aforo en ml.

- Indicar diluciones, en caso de ser efectuadas.

- Condición  final   para cuantificación (por ejemplo  10% HCl  )

- Adición de acondicionadores, por ejemplo Na2SO4, Al u otros

- Línea analítica usada para cada elemento.

- Trazabilidad de los patrones de calibración.

- Matriz de solución patrón de calibración

- Rango de calibración (por ejemplo: 0 – 30 µg/ml)

- Gases usados

- Tipo de llama  (oxidante, reductora)

- Marca y modelo de instrumentos de medición usados

- Cualquier otra información relevante, no contemplada

El archivo que contiene los resultados debe incluir, la identificación de la muestra, el código del laboratorio y los resultados. No se debe incluir logos o identificación de la organización, esto para asegurar la confidencialidad del ensayo.

  - FORMATO DE INFORME DE RESULTADOS

# Código del Laboratorio: ________________________________

| Muestra | Elemento 1 (%) | Elemento 2 (%) | Elemento 3 (g/t) | Elemento 4 (g/t) | Elemento n (g/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. 1 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Id. 2 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Laboratorio C- XX – XX |
| --- |
| Mineral |
| Elemento | Método | Masa Muestra | Volumen Aforo ml | Digestión | Condición Final | Línea nm | Rango Cal. ug/ml | Gases | Equipo |

Formato de metodología de análisis químico utilizado:

Se solicita enviar la información en planilla Excel en los formatos indicados.

Observación:

No serán evaluados los resultados de los laboratorios que no entreguen la información completa de los formatos de metodología de análisis.

- DESARROLLO

El presente  ensayo  de aptitud  se  desarrollará  conforme a las etapas  y plazos establecidos en la tabla siguiente:

| Fecha de inicio de la convocatoria | 01/06/2015 |
| --- | --- |
| Plazo de inscripción | 15/07/2015 |
| Desarrollo del EA (envío de muestras para iniciar las mediciones) | 24/08/2015 al 11/09/2015 |
| Recepción de resultados del EA | 5 días hábiles después de concluidas las mediciones. Se recibirá sólo aquellos resultados que sean enviados con el código asignado y en las planillas proporcionadas. |
| Chequeo de la información recibida | 2 días para revisión de la información. |
| Revisión de valores erróneos. | Una vez notificados los laboratorios de la existencia de valores erróneos, tendrán 2 días hábiles para revisar e informar cambios al coordinador de EA del INN. |
| Entrega prevista del Informe preliminar B | 13/10/2015 |
| Entrega prevista del Informe final A | 26/10/2015 |

- RECEPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA PARTICIPANTE

Los laboratorios deberán informar los resultados según el formato indicado en carta conductora, dichos resultados deben ser enviados vía correo electrónico al señor Oscar Garrido G. del INN,  quién los hará llegar al laboratorio proveedor del EA.

- EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

Para la evaluación del desempeño de los participantes de un EA, se procesan sus resultados de las mediciones obtenidas, según los criterios establecidos en la norma NCh-ISO 17043:2011.

El  desempeño de cada laboratorio será  evaluado de acuerdo a z-score.

El z-score es un puntaje de desempeño el cual compara las diferencias entre los resultados de los participantes y el valor asignado en términos de la dispersión aceptable de los resultados o la desviación estándar establecida.

Z = (xa - X) / (

Dónde:

xa = resultado de los participantes

X = valor de referencia

σ = Desviación estándar establecida para el ensayo de aptitud.

Se asumirá por tanto una distribución normal.

Para cualquier grupo de datos con distribución normal, los z-score deberán estar entre el rango de ± 2 a ± 3.

Los criterios de aceptabilidad, se definen por el valor obtenido por cada laboratorio, que son clasificados de la siguiente manera:

Entre -2,00 y +2,00 el resultado del laboratorio es satisfactorio.

Entre -2,01 y  -2,99 ó; entre +2,01 y +2,99  el resultado del laboratorio es cuestionable.

Si es menor que -3 ó mayor que 3, el resultado del laboratorio es insatisfactorio.

Para fines estadísticos no se considerarán en la evaluación datos informados como “menor que” o bajo el límite de detección reportado por el laboratorio, es decir, resultados informados como <0,01 mg/L o < 5 mg/Kg.

- INFORME PRELIMINAR (B)

El proveedor del  EA  preparará el  Informe  Preliminar B,  el  cual   se hará  llegar   a  cada  laboratorio para  su   revisión  y  comentarios,  si  procede.  Los comentarios y  observaciones de  los  participantes en  relación con los contenidos del  informe, deberán ser notificados en  un  plazo máximo de  5 días hábiles, a partir de la fecha de  envío del  Informe Preliminar.

El  informe  preliminar  incluirá  el   resultado  de   todos  los   laboratorios participantes, excepto aquellos que:

  - Enviaron resultados erróneos.

  - Valores informados bajo el límite de detección.

  - Enviaron resultados fuera de plazo

En el informe preliminar B, se indicarán los valores erróneos y valores bajo el límite de detección, pero no se considerarán en el análisis estadístico.

- INFORME FINAL (A)

El informe final A se entregará una vez revisado todos los comentarios y observaciones realizados por los laboratorios participantes.  El informe describe  el  listado  de   participantes,  objetivo  del   ensayo de   aptitud,  el  ítem de ensayo, evaluación estadística realizada y la evaluación del   desempeño de  los participantes, representada en  tablas y gráficas.

El informe Final A,  se hará llegar a través del señor Oscar Garrido G. (Coordinador del  EA del  INN).

- CONFIDENCIALIDAD

La  identidad de los participantes en el ensayo de aptitud, organizado por la Red Nacional de Metrología, será de carácter confidencial y conocida sólo por el coordinador del ensayo del INN.

La información proporcionada por los participantes del ensayo de aptitud, será tratada como información confidencial.

- COLUSIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES O LA FALSIFICACIÓN DE RESULTADOS

La necesidad de confianza constante en el desempeño de los laboratorios no sólo es esencial para los laboratorios y sus clientes sino que también para otras partes interesadas, tales como las    autoridades reglamentarias, el organismo de acreditación, y otras organizaciones que especifican requisitos para los laboratorios.

A pesar que el EA tiene por objetivo ayudar a los  participantes a mejorar su desempeño técnico, algunos participantes podrían dar una impresión falsamente positiva de sus capacidades. Por  ejemplo, puede haber colusión entre los laboratorios y  esto impide que se reciban resultados verdaderamente independientes o puede haber una  falsificación de  resultados.

Las medidas tomadas por el Proveedor del EA para evitar la colusión y falsificación de resultados son las  siguientes:

- Se da a conocer el valor asignado después que los laboratorios participantes hayan  enviado los resultados de sus ensayos. Por lo tanto, el laboratorio participante recién conoce el valor  asignado cuando recibe el Informe Preliminar (B).

- No se aceptan resultados de los participantes luego que se da a conocer el valor  asignado a través del  Informe Preliminar (B).

- Se ha establecido un plazo máximo para que cada participante envíe los resultados de las   mediciones con la finalidad de evitar colusión.

Los participantes que sean sorprendidos realizando un acto de colusión o falsificación de  resultados, perderán el derecho a  la confidencialidad y facultará al coordinador del EA para   aplicar  las  sanciones que estime pertinente, las que podrán ser:

- la incorporación de los antecedentes de colusión o falsificación de resultados en  el informe del  ensayo de aptitud identificando al (los) participante(s) sancionado(s)

- notificación al Organismo Nacional de Acreditación, si es pertinente, y la suspensión de la  participación en el presente EA y/o los posteriores, organizados por  la Red  Nacional de  Metrología.

- DETERMINACION DEL VALOR ASIGNADO

El valor asignado para las muestras participantes en el ensayo de aptitud, se determinó según norma internacional ISO 13528:2005 “Métodos estadísticos para empleo en pruebas de habilidad por comparaciones interlaboratorios”.

El valor asignado para los materiales usados para el EA se trazaron a materiales de referencia certificados, utilizando un método de medición adecuado y bajo condiciones de repetibilidad.

El análisis de homogeneidad fue realizado de acuerdo a la ISO Guide 35:2006, anexo B.

- BIBLIOGRAFÍA

- NCh-ISO 17043:2011 “Evaluación de  la  conformidad – Requisitos generales para los  ensayos de  aptitud”.

- ISO 13528:2005 “Métodos estadísticos para el empleo en pruebas de habilidad  por comparación interlaboratorio”

- ISO Guide 35:2006  “Material de referencia – principios generales y estadísticas para la certificación”

- Guía RNM-01 “Elaboración de protocolo para ensayo de aptitud”.