## Máquinas 2016.xls
ANEXO IV
Planilla para el ingreso de mediciones y entrega de resultados - Comparación 2016
| Identificación del Patrón |  |  | Identificación del LC :
| Patrón |  |  | Còdigo
| Nº de serie |  |  | Hora inicio
| Modelo |  |  | Hora término
| Capacidad Nominal |  |  | Fecha
| unidad de lectura |  |  | Temperatura inicial ºC
| Amplificador |  |  | Temperatura final ºC
| Nº de serie |  |  | Humedad relativa %
Modelo
Patrón
1a Precarga
2a Precarga
3a Precarga
kN | 1a Serie() | 2a Serie() | 3a Serie() | U Patrón %
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
0
60
70
80
90
100
T inicial
T final
kN | q % | b % | f0 % | a % | U calibración (95 %)
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
0
100 | 0.18208 | 0.57994
0 | 0.18208 | 0.57994
80 | 0.18208 | 0.57994
90 | 0.18208 | 0.57994
100 | 0.18208 | 0.57994