|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 1 |

| EJERCICIO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA REALIZAR CALIBRACIÓN DE RELOJ COMPARADOR ANÁLOGO L - 16 Junio 2016 |
| --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Observaciones : | Marcar el o los rangos que desea inscribir | Observaciones |
|  | hasta 5 mm /res.0,001 mm | hasta 25 mm /res. 0,01 mm |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Características Describir el o los patrones que utilizarán Otras observaciones Patrones como: Bancos o dispositivos con tambores graduados o escalas de medición que permitan una sub-división mínima de 1/5 de la resolución a calibrar, y deben contar con certificado de calibración vigente. Temperatura de laboratorio (20 ± 2) °C durante la estabilización y calibración, con gradientes iguales o inferiores a 2°C durante la calibración. |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 12 participantes NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 30.06.2016 |

DM-2015