ANEXO E

Método Evaluación Desempeño Laboratorios Participantes

Una manera para evaluar el desempeño de los laboratorios participantes, es mediante el uso del error normalizado, cuyo criterio se especifica en la NCh-ISO 17043 Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para los ensayos de aptitud.

El error normalizado es calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:

Dónde:

En: Error Normalizado

x: Resultado del participante.

X: Valor asignado.

Ulab: Incertidumbre expandida del resultado de un participante.

Uref: Incertidumbre expandida del valor asignado del laboratorio de referencia.

En=x−XU2lab+U2ref

Los criterios estadísticos para la evaluación del desempeño son los siguientes:

• |En|≤ 1.0 = desempeño satisfactorio y no genera señal;

• |En|> 1.0 = desempeño insatisfactorio y genera una señal de acción.

AF/ME/GG.

v.f

08.04.2017