Acta de Recepción Patrón Viajero

| Nombre de Ensayo de Aptitud : ME-17 |  |
| --- | --- |
| Laboratorio participante receptor de patrón |  |
| Nombre del técnico del Laboratorio que recibe el patrón |  |
| Cédula de identidad de técnico receptor del patrón |  |
| Cargo de técnico receptor del patrón |  |
| Correo electrónico |  |
| Teléfono |  |
| Descripción del patrón recibido | Nombre : Marca : Serie : |
| Componente y accesorios del patrón recibido |  |
| Descripción de condiciones de embalaje del patrón recibido | (Adjuntar registro fotográfico) Hoja 4, 5 y 6 |
| Fecha y hora de recepción |  |
| Firma Jefe de laboratorio |  |
| Observaciones |  |

Una vez recepcionado el instrumento en el laboratorio completar y enviar el acta completa a los siguientes correos

- Sr. Gerardo González (INN)  : gerardo.gonzalez@inn.cl

- Sr. Rodrigo Ramos / Daniel Cárcamo (LCPN-ME)  : lcpnme@udec.cl

Contenido del Envío

El contenido del empaque usado para esta intercomparación entre laboratorios consiste de los siguientes items, el peso aproximado de empaque es de aproximadamente 4 kg y sus dimensiones son aproximadamente 43 cm x 30 cm x 24 cm.

Item 1:		Multímetro Digital 5 ½ Dígito

Fabricante : Fluke

Modelo : 8808A

Número de Serie : 3329012

Dueño : Laboratorio Custodio Patrón Nacional Magnitudes Eléctricas

Item 2:		Cables TPE de 2,5 mm² Conector 4mm² 32A/1000V-Rojo/Negro/Azul/Amarillo.

Longitud: 100 cm

Fabricante : Multi Contact

Modelo : 28.id25-100-21/22/23/24

Número de Serie : N/A

Dueño : Laboratorio Custodio Patrón Nacional Magnitudes Eléctricas

Item 3:		Cable de alimentación

Fabricante : N/A

Modelo : N/A

Número de Serie : N/A

Dueño : Laboratorio Custodio Patrón Nacional Magnitudes Eléctricas

Item 4:		Cable de conexión USB/RS232

Fabricante : Fluke

Modelo : Rev II

Número de Serie : N/A

Dueño : Laboratorio Custodio Patrón Nacional Magnitudes Eléctricas

Item 5:		CD Software FlukeView

Fabricante : Fluke

Versión 3.8

Número de Serie : N/A

Dueño : Laboratorio Custodio Patrón Nacional Magnitudes Eléctricas

En caso de alguna duda favor contactar con,

LCPN-ME

Laboratorio Custodio Patrón Nacional de Magnitudes Eléctricas

Edificio Tecnológico Mecánico, 2do Piso, Barrio Universitario

Departamento Eléctrico, Facultad de Ingeniería

Universidad de Concepción, Chile

Fono : 56 - 41 – 2661088

Email : lcpnme@udec.cl

Rodrigo Ramos P. (Jefe LCPN-ME )

Daniel Cárcamo M. ( Sub Jefe LCPN-ME)

Encuesta Recepción

Una vez recibido el paquete con el patrón viajero, favor chequear los siguientes puntos.

1.- El embalaje del patrón viajero es Adecuado ___  Inadecuado____

2.- El transporte daño el embalaje  Si ____	  No _____

En el caso que contestó SI, es grave Si ____	No _____

3.- El instrumento fue recibido en perfectas condiciones físicas

Si _____	No _____

4.- El instrumento está seteado para 230 V  Si _____   No ______

5.- Al encender el instrumento este :

No Enciende _____ Enciende Normalmente _____

Si contestó “No Enciende”, el instrumento huele a quemado

Si _______    No ______

6.- Se encuentran todos los ítems indicados en la guía de contenidos

Si _______    No ______

En el caso que se detecte que el patrón viajero sufrió algún daño, por favor contactarse inmediatamente con el Laboratorio Piloto vía teléfono o correo electrónico.

LCPN-ME

Laboratorio Custodio Patrón Nacional de Magnitudes Eléctricas

Edificio Tecnológico Mecánico, 2do Piso, Barrio Universitario

Departamento Eléctrico, Facultad de Ingeniería

Universidad de Concepción, Chile

Fono : 56 - 41 – 2661088

Email : lcpnme@udec.cl

Rodrigo Ramos P. (Jefe LCPN-ME )

Daniel Cárcamo M. ( Sub Jefe LCPN-ME)

Registro Fotográfico

| Fotos Caja Llegada |  |
| --- | --- |
| Lado Izquierdo | Lado Derecho |
| Arriba | Abajo |

| Fotos Instrumento Llegada |  |
| --- | --- |
| Lado Izquierdo | Lado Derecho |
| Frente | Atrás |

| Fotos Instrumento/Caja Salida |  |
| --- | --- |
| Lado Izquierdo | Lado Derecho |
| Frente | Atrás |