|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 2 |

| EJERCICIO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA REALIZAR CALIBRACIÓN DE PIE DE METRO DIGITAL L - 17 (Junio/2017) |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre/Razón Social de Empresa |  |
| RUT |  |
| Nombre Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Requisitos de Participación; Características; Otras observaciones. Bloques patrón normalizado, que permitan construir las posiciones nominales a calibrar, todos con certificado de calibración vigente. Accesorios que permitan la evaluación de las mandíbulas de interiores, el profundímetro y el escalón. Temperatura de laboratorio (20 ± 2) °C durante la estabilización y calibración, con gradientes iguales o inferiores a 2°C durante la calibración.. |
| NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día Fecha limite Inscripción: (2017/06/30) La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 12 participantes |  |

DM-2017