|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 1 |

| “CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN SALIDA ELÉCTRICA 300 bar” CODIGO EA P - 17 Mayo 2017 |
| --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Observaciones : |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Características Otras observaciones Balanza manométrica susceptible de cubrir todo el rango, calibrador digital, Test Gauge u otro sistema de medición. Incertidumbre igual o mejor al 0,1% de la escala completa Cualquier otra situación, debe ser acordada previamente con el Responsable Técnico Deben indicarse las condiciones del Laboratorio en las cuales se realiza la calibración y las consideraciones tomadas |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 14 participantes NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 31-05-2017 |

DM-2017