#### ANEXO A

Método propuesto para la determinación del error sistemático del instrumento (ES)

ES =  - Vref

En donde:

xi = valor de cada una de las mediciones realizadas, para cada punto.

n = número de mediciones realizadas en cada punto.

Vref = Valor referencia ó patrón.

NOTA: El error sistemático del instrumento, corresponde a la columna del certificado “Error del instrumento”

Modelo para determinar error medición en Presión

Tomada de modelo dado en DKD-R-6