## Resultados generales
REPORTE DE CALIBRACIÓN |  |  | L-18.2
CALIBRACIÓN DE FLEXÓMETRO ANÁLOGO
ENSAYO DE APTITUD |  | L-18.2
RANGO EVALUADO |  | 0 - 5 m
RESOLUCION |  | 1 mm
Observación: El laboratorio debe llenar las celdas de color amarillo. Las celdas de color celeste corresponden a cálculos previamente incluidos por el Piloto. El Laboratorio participante está en libertad de usar las celdas celestes en el formato entregado o modificarlas si le parece pertinente. Independiente de lo anterior, el Laboratorio participante es responsable de revisar si los cálculos preingresados se ajustan a su comprensión del parámetro calculado.
CODIGO LABORATORIO
FECHA DE CALIBRACIÓN
CONDICIONES AMBIENTALES
T° INICIO
T° TERMINO
PATRONES UTILIZADOS
MODELO
FABRICANTE
SERIE
N° CERTIFICADO
FECHA CALIBRACIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS
Pos | Indicación instrumento | Indicaciones del patrón |  |  | Indicación promedio del patrón | Error promedio del instrumento | Desv. Estándar del promedio | Incertidumbre expandida
|  | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3
| m | m | m | m | m | mm | mm | mm
1 | 0.5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D25: Roberto Morales: Se recomienda usar valores verdaderos del patrón
Note on E25: Roberto Morales: Pueden ser tres series completas o tres seriés en una posición, en este último caso repetir en 0,5 m
Note on K25: Roberto Morales: Puede ser una incertidumbre por punto o una para toda la calibración.

## Incertidumbre
REPORTE DE INCERTIDUMBRE
Escála de medición con mandíbulas de exterior
ENSAYO DE APTITUD L - 18.2
CALIBRACIÓN DE FLEXÓMETRO ANÁLOGO
RANGO 0 - 5 m, RESOLUCION 1 mm
LABORATORIO
Observaciones:
1- El Laboratorio debe decidir si entregará una incertidumbre por cada punto calibrado o una incertidumbre que cubra toda la escala (se recomienda esto último).
2- Los Laboratorios que entreguen incertidumbre por punto calibrado, deben copiar la siguiente planilla y llenarla para cada uno de los puntos.
Longitud Nominal 5 m
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Patrón 1 | 5 | m
Patrón 2
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución del instrumento | ===== | =====
Resolución del patrón | ===== | =====
Enrase (union de tramos) | ===== | =====
Temperatura DT | ===== | =====
u combinada
U expandida
Note on C13: rmorales: Longitud en evaluación
Note on G13: rmorales: Normal, rectangular, triangular, etc
Note on E16: Roberto Morales: Extraer del certificado de los patrones
Note on B17: Roberto Morales: Cuando aplique
Note on E17: Roberto Morales: Extraer del certificado de los patrones
Note on E18: Roberto Morales: Mínimo, calcular con 3 datos. Puede ser para cada nominal calibrado o solo una posición que aplique al resto. En este último caso evaluar en 0,5 m
Note on E19: Roberto Morales: Se recomienda calcular conciderando R/4√3 del instrumento
Note on E20: Roberto Morales: La que corresponda al patrón utilizado
Note on E21: Roberto Morales: Cada unión de tramos genera una incertidumbre adicional. Aplicar el cálculo que cada laboratorio haya desarrollado para este tipo de incertidumbre.
Note on E22: Roberto Morales: Diferencia (medida o estimada) entre el patrón y el instrumento