## Resultados generales
REPORTE DE CALIBRACIÓN |  |  | L-18
CALIBRACIÓN DE PIE DE METRO DIGITAL
ENSAYO DE APTITUD |  | L-18
RANGO EVALUADO |  | 300 - 325 mm
RESOLUCION |  | 0,001 mm
Observación: El laboratorio debe llenar las celdas de color amarillo. Las celdas de color celeste corresponden a cálculos previamente incluidos por el Piloto. El Laboratorio participante está en libertad de usar las celdas celestes en el formato entregado o modificarlas si le parece pertinente. Independiente de lo anterior, el Laboratorio participante es responsable de revisar si los cálculos preingresados se ajustan a su comprensión del parámetro calculado.
CODIGO LABORATORIO
FECHA DE CALIBRACIÓN
CONDICIONES AMBIENTALES
T° INICIO
T° TERMINO
PATRONES UTILIZADOS
MODELO
FABRICANTE
SERIE
N° CERTIFICADO
FECHA CALIBRACIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS
Pos | Indicación Nominal | Indicaciones del instrumento |  |  | Indicación promedio del instrumento | Error promedio del instrumento | Desv. Estándar del promedio | Incertidumbre expandida
|  | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3
| mm | mm | mm | mm | mm | µm | µm | µm
1 | 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 302.5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 305.1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 310.3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 315 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 317.6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 322.8 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 325 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ERROR DE PARALELISMO |  | ERROR DE PLANITUD
| µm |  | µm
Note on D25: Roberto Morales: Se recomienda usar valores verdaderos del patrón
Note on K25: Roberto Morales: Puede ser una incertidumbre por punto o una para toda la calibración.
Note on C39: Roberto Morales: Máximo error usando cuatro crispales paralelos ópticos

## Incertidumbre
REPORTE DE INCERTIDUMBRE
Escála de medición con mandíbulas de exterior
ENSAYO DE APTITUD L - 18
CALIBRACIÓN DE MICRÓMETRO DIGITAL
RANGO 300 - 325 MM, RESOLUCION 0,001 MM
LABORATORIO
Observaciones:
1- El Laboratorio debe decidir si entregará una incertidumbre por cada punto calibrado o una incertidumbre que cubra toda la escala.
2- Los Laboratorios que entreguen incertidumbre por punto calibrado, deben copiar la siguiente planilla y llenarla para cada uno de los puntos.
3- Si el patrón esta constituido por union de bloques patrón (para cualquier posición calibrada), entonces la incertidumbre a ingresar debe ser la combinación de las incertidumbres de los bloques que componen la union.
Longitud Nominal 325 mm
Fuente de Incertidumbre | Valor estimado xi | Unidad | Incertidumbre original | Unidad | Tipo de distribución | Incertidumbre estándar u(xi) | Coeficiente sensibilidad ci | Incertidumbre de la fuente ui(y)
Patrón | 325 | mm
Repetibilidad | ===== | =====
Resolución | ===== | =====
Paralelísmo entre caras de contacto | ===== | =====
Planitud de las caras de contacto | =====
Temperatura DT | ===== | =====
u combinada
U expandida
Note on C14: rmorales: Longitud en evaluación
Note on G14: rmorales: Normal, rectangular, triangular, etc
Note on E17: Roberto Morales: Extraer del certificado de los patrones (ver Obs.3).
Note on E18: rmorales: Mínimo, calcular con 3 datos
Note on E19: rmorales: Se recomienda calcular conciderando R/2√3 del instrumento
Note on E20: rmorales: Máximo error de paralelismo (no olvidar el error e incertidumbre del cristal)
Note on E21: Roberto Morales: Máximo error de planitud (no olvidar el error e incertidumbre del cristal)
Note on E22: rmorales: Diferencia (medida o estimada) entre el patrón y el instrumento