| Nombre de Ensayo de Aptitud: L-18 Calibración de Micrómetro Digital. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio participante receptor de patrón |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del técnico del Laboratorio que recibe el patrón |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de identidad de técnico receptor del patrón |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo de técnico receptor del patrón |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recibió todo el contenido indicado en la descripción del instrumento. | SI | NO | Detallar en observaciones (si aplica) |  |  |  |  |  |
| Descripción de condiciones del equipo (Adjuntar registro fotográfico) | Adecuado | Con Observ. |  | Inadecuado | Obs: |  |  |  |
| Fecha y hora de recepción |  |  |  |  | Recibió según lo programado |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SI |  | No |  |
| Nombre y Firma Jefe de laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del instrumento: Nombre; :; 1 Micrómetro digital; Elementos adicionales incluidos: 1 barra de ajuste de 300 mm, Mitutoyo, serie 7478284, con protección de silicona en ambos lados, 4 topes intercambiables, con protección de silicona, 1 llave de ajuste, 1 manual de instrucciones (en bolsa), 1 protección de silicona en el usillo. Todo lo anterior en una caja embalaje de madera con funda externa de cartón, y con protección externa de plástico burbuja. Se incluyen etiquetas FRAGIL en el exterior.. Marca; :; Mitutoyo. Modelo; :; 340-520. Identificación; :; 62025789. Rango nominal; :; 300 a 400 mm. Resolución; :; 0,001 mm. Batería; :; Instalada. |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |