## PROTOCOLO DE VALORES HR
TOMA DE LECTURAS
TAKING OF READING
Set Point |  | 23% @ 23 °C |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
Set Point |  | 33% @ 23 °C |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
Set Point |  | 59% @ 23 °C |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
Set Point |  | 75% @ 23 °C |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
Set Point |  | 85% @ 23 °C |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
hr

## PROTOCOLO DE VALORES T°
TOMA DE LECTURAS
TAKING OF READING
Set Point |  | 10 °C @ 59 % |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
Set Point |  | 20 °C @ 59 % |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
Set Point |  | 30 °C @ 59 % |  |  |  | Observaciones / Observations
T° Inicial/begin |  |  | %HR Inicial/ begin
T° Final / end |  |  | % HR Final / end
| Hora | LECTURA DEL PATRON |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT) |  | (IBC) / (DUT)
Fecha | Time | Standard reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR

## RESPALDO DE LOS RESULTADOS
LABORATORIO CUSTODIO DE LOS
PATRONES NACIONALES DE HUMEDAD RELATIVA
1.- HUMEDAD RELATIVA
Punto de calibracion (% HR) | u2[HRp+CR´] | u2[%HRp]deriva | u2 [(%HR)rep] | u2 resolución. | u2 [δ(HR)hist] | u2[δ(HR)stb] | u2 [δ(HR)hmg] | Utotal
23
33
59
75
85
2.- TEMPERATURA
Punto de calibracion (°C) | u2[tp+CR´] | u2[tp]deriva | u2 [(t)rep] | u2 resolución. | u2 [δ(t)hist] | u2[δ(t)stb] | u2 [δ(t)hmg] | Utotal
10
20
30

## VALORES FINALES
LABORATORIO CUSTODIO DE LOS
PATRONES NACIONALES DE HUMEDAD RELATIVA
Patrón utilizado | XX |  | Patrón viajero
Rango T° | xxx |  | Marca
resolución T° | xxx |  | modelo
Rango HR | xxx |  | serie
resolución HR | xxx
U asociada al patrón T° | xxx
U asociada al patrón HR | xxx
deriva patrón | xxxx
1.- HUMEDAD RELATIVA
Temperatura del Vapor | Valor de referencia | Humedad relativa | Desviación de | Incertidumbre de
de agua en la cámara | Humedad relativa | equipo bajo calibración | la indicación | la medición (k=2)
Temperature of the | Relative humidity | Relative humidity | Indication | Measuring
humidity air stream | reference value | calibration object | deviation | uncertainty (k=2)
(CH1) Sensor rh 130760
in ºC | in % | in % | in % | in %
2.- TEMPERATURA
in ºC |  |  |  |  | in ºC | in K | in K
Temperatura del | Temperatura del | Desviación de la | Incertidumbre de
Patron | instrumento a calibrar | indicación | la medición (k=2)
Temperature of the | Temperature | Indication | Measuring
Standard | calibration object | deviation | uncertainty (k=2)
in ºC | in ºC | in ºC | in ºC