|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 1 |

| CALIBRACION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL CODIGO H-18 (09/2018) |
| --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |
| Nombre/Razón Social de Empresa |  |
| RUT |  |
| Nombre Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Requisitos de Participación Características Otras observaciones Equipamiento requerido: Medidor de temperatura y humedad susceptible de cubrir todo el rango u otro sistema de medición (cámara climática, sales, etc.), con incertidumbre igual o mejor al 5% de la escala completa. Cualquier otra situación, debe ser acordada previamente con el Responsable Técnico. Condiciones ambientales: Deben indicarse las condiciones del Laboratorio en las cuales se realiza la calibración y las consideraciones tomadas (si las hubiera por parte del laboratorio participante en el ensayo de aptitud). |
| NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día Fecha limite Inscripción: (2018/09/11) La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 08 participantes |