|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | - F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 1 |

| “Medición de Energía Monofásica” CODIGO EA ME - 18-2 Agosto 2018 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Observaciones : |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN; Características; Otras observaciones. Poseer un comparador y/o mesa compradora monofásica 0.05% con calibración al día; Poseer una fuente que permita generar los siguientes puntos 220V/0.5A, 220V/1A, 220V/5a y 220V/10A. Todos a una frecuencia de 53 Hz y un factor de potencia igual a 1. |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 17-08-2018 |  |

DM-2018