## formato -90 kPa EA P-18-xx
-90 | kPa | Resolución patrón viajero |  | 0.01 | kPa
P-18 - | XX
Patrón | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo Promedio | Error | U total K=2 | MCM |  | uRes | uHistéresis | uRepetibilidad | uDesv cero | uPatrón k=1 | uDeriva Patrón | u∆h
kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa |  | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa
P-18 - | XX |  | Nombre del ENSAYO | EA P-18 PRESIÓN -90 kPa
Patrón utilizado | BPM ó Test gauge |  |  | Patrón viajero | Reference Pressure Gauge |  |  | u∆h | xxx | mm
Rango | xxx | kPa |  | Rango | -100 to 700 | kPa
resolución | xxx | kPa |  | resolución | 0.01 | kPa |  | Ro fluido | xxx | kg/m³
U | xxx | FS |  | clase | 0.05% | kPa
U asociada al patrón | xxx | kPa | [5 empty] | r air | xxx | m/s2
|  |  |  | RONDA | P-18 - | XX
deriva patrón | xxxx | kPa |  | Presión Ronda | -90 | kPa |  | g local | xxxx | m/s2
Note on L20: A Flores:Aceite, Agua, Alcohol, Aire, Nitrógeno