## HORARIO
Laboratorio Código | PT-19-xxxx |  |  |  |  | Datos de Patrón Utilizado
Toma de Datos | [5 empty] | Patrón utilizado | xxxxxxx
Dtos ITEM | [5 empty] | Marca | xxxx
Tipo | [5 empty] | Modelo | xxxx
Rango | (200 a 1000) |  |  | N∙m |  | Rango | xxx | MPa
Númer de serie | [5 empty] | Resolución | xxx | MPa
Marca | [5 empty] | Exactitud | xxx | % FS
Modelo | [5 empty] | U Patron | xxx | MPa
Resolución | [5 empty] | deriva patrón | xxxx | MPa
[21 empty] | Determinación de Reproducibilidad | [9 empty] | Variación por efectos Geométricos del Acople de UBP | [10 empty] | Variación por efectos Geométricos del Acople de REFERENCIA | [10 empty] | Variación por longitud |  |  |  |  | Incertidumbres Relativas
[21 empty] | Valor UBP Xa | Valor de Referencia Ingresados Xr |  |  |  | Valor de Referencia Ingresados N∙m Xr |  |  |  | brep |  | Valor de Referencia ingresados Xr |  |  |  | Valor de Referencia en N∙m Xr |  |  |  | bod |  |  | Valor de Referencia Xr |  |  |  | Valor de Referencia N∙m Xr |  |  |  | bint |  | Valor Ubp Xa | Valor de Referencia Xr |  | Valor de Referencia N∙m Xr
Valor UBP Xa |  | Valor de Referencia Ingreasados Xr |  |  |  |  | Valor de Referencia En N∙m |  |  |  |  | r promedio | r promedio | Error Promedio | Error Medicion Relativo as |  |  |  |  | s Promedio |  | Secuencia I | Secuencia II | Secuencia III | Secuencia IV | Secuencia I | Secuencia II | Secuencia III | Secuencia IV |  | Valor Ubp Xa | Pos 1 (0°) | Pos 2 (90°) | Pos 3 (180°) | Pos 4 (270°) | Pos 1 (0°) | Pos 2 (90°) | Pos 3 (180°) | Pos 4 (270°) |  |  | Valor UBP Xa | Pos 1 (0°) | Pos 2 (90°) | Pos 3 (180°) | Pos 4 (270°) | Pos 1 (0°) | Pos 2 (90°) | Pos 3 (180°) | Pos 4 (270°) |  |  |  | Pos 1 (-10 mm) | Pos 2 (+ 10 mm) | Pos 1 (-10 mm) | Pos 2 (+ 10 mm) | Wref | Wecucion Ajust. | W Derivaref | W Rep lab | W Repr lab | wresolución | wreproducibilidad | wacople ubp | wacople ref | wlongitud brazo | wrepetibilidad | wcombinada | Wexpandida | Wexpandida
% | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N∙m | #REF! | N∙m | % | % | % | % | % | % | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | wod % | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | wint % | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | N∙m | % L | % L | % L | % L | % L | % L | % L | % L | % L | % L | % L | % L | % L | N∙m
20 | 200 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
60 | 600 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
100 | 1000 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[26 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[26 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | Promedios r | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[36 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[36 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[36 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[36 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[31 empty] | Promedios r | [10 empty] | Promedio r | [10 empty] | Promedio r |  |  | #REF! | #REF!
Note on W17: Par de 20%
Note on BD17: Par minimo (20%)
Note on AH18: Par de 20%
Note on AS18: Par de 20%