|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | - F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 2 |

| EJERCICIO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA REALIZAR CALIBRACIÓN DE UN PIE DE METRO DIGITAL L - 1901 Mayo 2019 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Observaciones : |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN; Características Describir el o los patrones que utilizará; Otras observaciones. Bloques patrón normalizados, que permitan construir las posiciones nominales a calibrar. Todos los patrones con certificado de calibración vigente.. Temperatura de laboratorio (20 ± 2) °C durante la estabilización y calibración, con gradientes iguales o inferiores a 1°C durante la calibración.. |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 12 participantes NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 15.07.2019 |  |

DM-2015