## formato 60 MPa oil EA P1-19-xx
Rango | Unidad | Medio de transmisión |  | aceite |  |  | RONDA | P1-19 - | XXY
60 | MPa | Resolución equipo viajero |  | 0.001 | MPa |  | RANGO | 60 | 0 | P1-19 - | XXY
P1-19 - | XXY | Clase equipo viajero |  | 0.05% | F.S. |  |  |  |  | u1 k=1 | u2 k=1 | u3 k=1 | u4 k=1 | u5 k=1 | u6 k=1 | u7 k=1 | u8 k=1 | u9 k=1
Patrón | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo Promedio | Error | U total K=2 | MCM |  | uRes | uHistéresis | uRepetibilidad | uDesv cero | uestabilidad | uPatrón k=1 | uRes-patrón | uDeriva Patrón | u∆h
MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa |  | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1-19 - | XXY |  |  | P1-19 - | XXY |  |  | P1-19 - | XXY
Patrón utilizado | xxxxxxx |  |  | Equipo viajero | Digital Pressure Gauge |  |  | U∆h k=2 | 5 | mm
Marca | xxxx |  |  | Rango | 60 | MPa |  | diff∆h | 15 | mm
modelo | xxxx |  |  | resolución | 0.001 | MPa |  | Ro fluido | 886 | kg/m³ | aceite tellus 22
Rango | xxx | MPa |  | clase | 0.05% | F.S.
resolución | xxx | MPa |  | estabilidad | 0.001 | MPa |  | r air | 1.2 | kg/m³
Clase o exactitud | xxx | % FS | [5 empty] | g local | 9.7942 | m/s2
U patrón | xxx | MPa
deriva patrón | xxxx | MPa |  | Nota: llenar todos cuadros con valores en rojo según los datos de cada participante
Note on B3: Angel Flores, G.Calidad: Código de cada participante
Note on A4: Angel Flores, G.Calidad: Los valores del patrón se indican con todos sus dígitos, para las balanzas de peso muerto los valores informados son los calculados para cada punto.
Note on B4: Angel Flores, G.Calidad: informar con todos los dígitos que indica el equipo viajero
Note on F4: Angel Flores, G.Calidad: Loa valores promedios no deben ser redondeados
Note on G4: Angel Flores, G.Calidad: los valores informados no deben ser redondeados
Note on H4: Angel Flores, G.Calidad: No redondear resultados,
Note on I4: Angel Flores, G.Calidad: La mejor capacidad debe ser la acreditada o cálculada para los efectos de acreditación
Note on O4: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre debido a la estabilidad del equipo en ensayo considerar a lo menos la resolucion, pero puede ser mayor según lo observado por el metrólogo
Note on Q4: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre no aplicable cuando el patrón utilizado es una Balanza de peso muerto, en tal caso el valor es cero.
Note on B18: Angel Flores, G.Calidad: Indicar claramente el patrón utilizado Balanza de peso muerto o test gauge
Note on I18: Angel Flores, G.Calidad: Incertidumbre en milinetros de la diferencia de alltura entre el ensayo y el patrón
Note on I19: Angel Flores, G.Calidad: Diferencia de altura en milimetros entre el patrón y equipo en ensayo
Note on L20: A Flores:Aceite, Agua, Alcohol, Aire, Nitrógeno
Note on G22: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre debido a la estabilidad del equipo en ensayo considerar a lo menos la resolucion, pero puede ser mayor según lo observado por el metrólogo
Note on I22: Angel Flores, G.Calidad: Considerar Ro estandar del aire 1,2 kg/m3
Note on I23: Angel Flores, G.Calidad: Valor obtenido según su geolocalización, Latitud en grados Longitud en grados y Altura en metros, calcular en pagina https://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php

## formato 700 kPa gas EA P2-19-xx
Rango | Unidad | Medio de transmisión |  | aire o nitrógeno |  |  | RONDA | P2-19 - | XXY
700 | kPa | Resolución equipo viajero |  | 0.01 | kPa |  | RANGO | 700 | kPa | P2-19 - | XXY
P2-19 - | XXY | Clase equipo viajero |  | 0.05% | F.S. |  |  |  |  | u1 k=1 | u2 k=1 | u3 k=1 | u4 k=1 | u5 k=1 | u6 k=1 | u7 k=1 | u8 k=1 | u9 k=1
Patrón | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo Promedio | Error | U total K=2 | MCM |  | uRes | uHistéresis | uRepetibilidad | uDesv cero | uestabilidad | uPatrón k=1 | uRes-patrón | uDeriva Patrón | u∆h
kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa |  | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2-19 - | XXY |  |  | P2-19 - | XXY |  |  | P2-19 - | XXY
Patrón utilizado | xxxxxxx |  |  | Equipo viajero | Digital Pressure Gauge |  |  | U∆h k=2 | 5 | mm
Marca | xxxx |  |  | Rango | 700 | kPa |  | diff∆h | 15 | mm
modelo | xxxx |  |  | resolución | 0.01 | kPa |  | Ro fluido | 1.2 | kg/m³ | aire
Rango | xxx | kPa |  | clase | 0.05% | F.S.
resolución | xxx | kPa |  | estabilidad | 0.01 | kPa |  | r air | 1.2 | kg/m³
Clase o exactitud | xxx | % FS | [5 empty] | g local | 9.7942 | m/s2
U patrón | xxx | kPa
deriva patrón | xxxx | kPa |  | Nota: llenar todos cuadros con valores en rojo según los datos de cada participante
Note on B3: Angel Flores, G.Calidad: Código de cada participante
Note on A4: Angel Flores, G.Calidad: Los valores del patrón se indican con todos sus dígitos, para las balanzas de peso muerto los valores informados son los calculados para cada punto.
Note on B4: Angel Flores, G.Calidad: informar con todos los dígitos que indica el equipo viajero
Note on F4: Angel Flores, G.Calidad: Loa valores promedios no deben ser redondeados
Note on G4: Angel Flores, G.Calidad: los valores informados no deben ser redondeados
Note on H4: Angel Flores, G.Calidad: No redondear resultados,
Note on I4: Angel Flores, G.Calidad: La mejor capacidad debe ser la acreditada o cálculada para los efectos de acreditación
Note on O4: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre debido a la estabilidad del equipo en ensayo considerar a lo menos la resolucion, pero puede ser mayor según lo observado por el metrólogo
Note on Q4: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre no aplicable cuando el patrón utilizado es una Balanza de peso muerto, en tal caso el valor es cero.
Note on B18: Angel Flores, G.Calidad: Indicar claramente el patrón utilizado Balanza de peso muerto o test gauge
Note on I18: Angel Flores, G.Calidad: Incertidumbre en milinetros de la diferencia de alltura entre el ensayo y el patrón
Note on I19: Angel Flores, G.Calidad: Diferencia de altura en milimetros entre el patrón y equipo en ensayo
Note on L20: A Flores:Aceite, Agua, Alcohol, Aire, Nitrógeno
Note on G22: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre debido a la estabilidad del equipo en ensayo considerar a lo menos la resolucion, pero puede ser mayor según lo observado por el metrólogo
Note on I22: Angel Flores, G.Calidad: Considerar Ro estandar del aire 1,2 kg/m3
Note on I23: Angel Flores, G.Calidad: Valor obtenido según su geolocalización, Latitud en grados Longitud en grados y Altura en metros, calcular en pagina https://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php