ANEXO 1

ENTREGA DE RESULTADOS

Cada laboratorio participante deberá entregar al Coordinador de la comparación una copia de este Anexo 1 debidamente completado con la información solicitada. No se aceptarán recuadros en blanco o información incompleta.

Datos del participante

| Laboratorio: |  | Fecha de calibración: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de quien ejecuta la calibración: |  | Fecha de envío de resultados al Coordinador: |  |

Resultados de la calibración

| Valor nominal (g) | Error de la indicación de la balanza /g | Incertidumbre estándar (k=1) /g |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 10 |  |  |
| 50 |  |  |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 300 |  |  |
| 500 |  |  |
| 700 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 1200 |  |  |

Condiciones ambientales durante la calibración

Informe los límites superior e inferior de los parámetros ambientales y sus incertidumbres estándar.

|  | Temperatura /ºC | Humedad relativa h /% |
| --- | --- | --- |
| Límite superior |  |  |
| Límite inferior |  |  |
| Incertidumbre estándar (k=1) |  |  |

Características de las pesas utilizadas en la calibración

| Valor nominal /g | Corrección de la pesa respecto al valor nominal /mg | Clase OIML de la pesa utilizada en la calibración | Nombre del INM o LC de donde se obtiene la trazabilidad | Fecha del ultimo certificado de calibración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |

* Completar la información de las pesas que se utilizaron

Presupuesto de incertidumbre

De deben anotar las fuentes de influencia que componen la incertidumbre final de sus resultados.

| Fuente de influencia | Incertidumbre estándar (k=1) /g |
| --- | --- |
| Fuente de influencia 1 |  |
| Fuente de influencia 2 |  |
| Fuente de influencia 3 |  |
| Valor final |  |

* Se pueden añadir filas a la tabla, según se necesite.