ANEXO A

Modelo de reporte de resultados de calibración propuesto en formato Excel

# LABORATORIO: HXX-20-XX

MAGNITUD HUMEDAD

Nombre del cliente: Instituto Nacional de Normalización

Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Torres Santiago Downtown N° 7, Piso 16

Código del Laboratorio:

Fecha de calibración:

Fecha de emisión de resultados:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRAZABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Fabricante | Modelo | Alcance | Resolución | Incertidumbre normalizada | Fecha de calibración | Trazabilidad |
| Termohigrometro patrón. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cámara climática |  |  |  |  |  |  |  |
| Humedad ambiente en el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura ambiente en el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Presión atmosférica en el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |

| Condiciones ambientales De la calibración | Inicial | Final |
| --- | --- | --- |
| Temperatura |  |  |
| Humedad |  |  |
| Presión atmosférica |  |  |
| Fecha |  |  |
| Hora |  |  |

| PROTOCOLO DE CALIBRACION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set Point |  |  |  | Observaciones |  |
| CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  |  |  |
| T° Inicial |  | %HR Inicial |  |  |  |
| T° Final |  | % HR Final |  |  |  |
|  |  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC |  |
| Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading |  |
|  |  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

| Informe de los resultados de la Calibración |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del vapor | Valor de referencia | Humedad relativa | Error de la | Incertidumbre |
| de agua en la cámara | Humedad relativa | Instrumento bajo calibración (IBC) | Medición | de la medición (k=2) |
| in ºC | in % | in % | in % | in % |

| Informe de los resultados de la Calibración |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humedad del vapor | Valor de referencia | Temperatura | error de la | Incertidumbre |
| de agua en la cámara climática | Temperatura | Instrumento bajo calibración (IBC) | Medición | de la medición (k=2) |
| in % HR | in °C | in °C | in °C | in °C |

Respaldo de los resultados:

Se debe adjuntar memoria de cálculo de la incertidumbre incluyendo cada uno de los componentes  considerados en cada punto de medición.

Ejemplo:

UEXP=ku2HRP+u2%HRIBC+u2δ%HRhist+u2δ%HRinstb+u2δ%HRinho+u2δ(%HRP)der

| u2[HRp] | u2 u[δ(t)rep] | u2 [resolución] | u2 [δ(HR)hist] | u2[δ(HR)instb] | u2 [δ(HR)inho] | u[δ(%HRp)der] | UEXP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |