ANEXO C

Modelo de reporte de resultados  de calibración propuesto

# REPORTE  DE RESULTADOS

# LABORATORIO : P-20-2

# -XX

FORMATO RESULTADOS  EN EXCEL

Laboratorio Código : P2-20-XXY 700 kPa  presión relativa positiva

# Respaldo de los resultados:

Se  debe adjuntar  memoria de cálculo de la incertidumbre incluyendo  cada uno de  los componentes  considerados en cada punto de medición.

Ejemplo:

# Text boxes

MAGNITUD PRESION

Nombre del cliente: Instituto Nacional de Normalización

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre Santiago DownTown N°7, Piso 16, Metro Moneda

Código del Laboratorio:

Fecha de calibración:

MCM acreditada o en vías de acreditación:

Instrumento Calibrado:

Marca:

Modelo:

Nº de serie:

Rango de medición:

Patrón utilizado:

Marca:

Modelo:

Rango

Exactitud

Incertidumbre

Certificado de calibración Nº:

Emisor del certificado:

Trazabilidad a máxima jerarquía:

Temperatura:

Humedad relativa:

Norma o procedimiento utilizado:

Desviaciones a los procedimientos empleados: