## Anexo IV.xls
ANEXO IV
Planilla para el ingreso de mediciones y entrega de resultados - Ensayo de Aptitud F -20
|  | Identificación del Patrón |  |  | Identificación del LC :
|  | Patrón |  |  | Código
|  | Nº de serie |  |  | Hora inicio
|  | Modelo |  |  | Hora término
|  | Capacidad Nominal |  |  | Fecha
|  | Unidad de lectura |  |  | Temperatura inicial ºC
|  | Patrón |  |  | Temperatura final ºC
|  | Nº de serie |  |  | Humedad relativa %
Modelo
Capacidad Nominal
Unidad de lectura
Amplificador
Nº de serie
Modelo
|  | Patrón 1 |  | Patrón 2
|  | 1a Precarga |  | 1a Precarga
|  | 2a Precarga |  | 2a Precarga
|  | 3a Precarga |  | 3a Precarga
kN | kgf | 1a Serie (kN) | 2a Serie (kN) | 3a Serie (kN) | promedio | u Patrón % (k=1)
0
14.71 | 1500
29.42 | 3000
44.1299 | 4500
58.8399 | 6000
73.5499 | 7500
88.2599 | 9000
102.9698 | 10500
117.6798 | 12000
132.3898 | 13500
147.0998 | 15000
0
T inicial
T final
| kgf | q % | b % | f0 % | a % | U calibración (95 %) | CMC
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
| 55 | 0.18208 | 0.57994
| 60 | 0.18208 | 0.57994
| 65 | 0.18208 | 0.57994
| 70 | 0.18208 | 0.57994
| 75 | 0.18208 | 0.57994
Note on G40: entregar incertidumbre calculada
Note on H40: entregar capacidad de medición y calibración para estos puntos si entán declaradas