## Anexo IV.xls
ANEXO IV
Planilla para el ingreso de mediciones y entrega de resultados - Ensayo de Aptitud F -20.1
| Identificación del Patrón |  |  | Identificación del LC :
| Patrón |  |  | Código
| Nº de serie |  |  | Hora inicio
| Modelo |  |  | Hora término
| Capacidad Nominal |  |  | Fecha
| Unidad de lectura |  |  | Temperatura inicial ºC
| Patrón |  |  | Temperatura final ºC
| Nº de serie |  |  | Humedad relativa %
Modelo
Capacidad Nominal
Unidad de lectura
Amplificador
Nº de serie
Modelo
| Patrón 1 |  | Patrón 2
| 1a Precarga |  | 1a Precarga
| 2a Precarga |  | 2a Precarga
| 3a Precarga |  | 3a Precarga
div | 1a Serie (kN) | 2a Serie (kN) | 3a Serie (kN) | promedio | u Patrón % (k=1)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
T inicial
T final
div | q % | b % | f0 % | a % | U calibración (95 %) | CMC
10 | -.-
20 | -.-
30 | -.-
40 | -.-
50 | -.-
60 | -.-
70 | -.-
80 | -.-
90 | -.-
100 | -.-
55 | 0.18208 | 0.57994
60 | 0.18208 | 0.57994
65 | 0.18208 | 0.57994
70 | 0.18208 | 0.57994
75 | 0.18208 | 0.57994
Note on G40: entregar incertidumbre calculada
Note on H40: entregar capacidad de medición y calibración para estos puntos si entan declaradas