|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | - F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 1 |

| EJERCICIO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA REALIZAR CALIBRACIÓN DE UN INDICADOR DE CARÁTULA CON RANGO 50 mm Y RESOLUCIÓN DE 0,01 mm L - 20 Junio 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |  |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |  |  |
| Dirección |  |  |  |
| Ciudad |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |
| Nombre del Contacto |  |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |  |
| Rango de participación | 25 mm | 50mm | Marcar con una X el rango en que participará |
| Observaciones : |  |  |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN; Características Describir el o los patrones que utilizará; Otras observaciones. Dispositivo de calibración con indicación análoga o digital, resolución entre 1/5 y 1/10 (o mejor) de la resolución del patrón viajero, capacidad para medir avance y retorno y en los rengos definidos en el protocolo. Debe contar con certificado de calibración vigente.. Temperatura de laboratorio (20 ± 2) °C durante la estabilización y calibración, con gradientes iguales o inferiores a 1°C durante la calibración.. |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 15 participantes NOMBRE y FIRMA : _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 31.06.2020 |  |  |  |

DM-2015