|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | - F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 2 |

| Ensayo de Aptitud presión medio de transmisión Gas CODIGO EA P-20-2 Junio 2020 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Observaciones: |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN; Características; Otras observaciones. Equipamiento requerido: Balanza manométrica susceptible de cubrir todo el rango, calibrador digital o bien, Test Gauge u otro sistema de medición, con incertidumbre igual o mejor al 0,025% de la escala completa del ensayo equivalente a 700 kPa, para lo cual los requisitos de participación serán los siguientes: - La incertidumbre del patrón de cada participante sea igual o menor que 0,175 kPa, lo que implica una incertidumbre parcial upatrón = 0,0875 kPa - La deriva del patrón de cada participante sea igual o menor que 0,175 kPa, lo que implicará una incertidumbre parcial uderiva = 0,1010 kPa - La contribución por resolución del patrón de cada participante sea igual o menor que 0,05 kPa, lo que implicará una incertidumbre parcial ures = 0,0144 kPa Por tanto, la contribución total por incertidumbre del patrón de cada participante considerando todas las variables anteriores no deberá ser superior a. Lo que implicará que el aporte del patrón de cada participante sea igual o menor que 0,0384% del rango total de la comparación.. Carta de compromiso formal que garantiza la integridae la balanza facilitada.; Emitida por jefe o Director de Área o del Representante Legal; Excluyente. |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos. Cupos para 8 laboratorios. NOMBRE y FIRMA: _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 03-07-2020 |  |