## Anexo IV.xls
ANEXO IV
Planilla para el ingreso de mediciones y entrega de resultados - Ensayo de Aptitud F -21
|  | Identificación del Patrón |  |  | Identificación del LC :
|  | Patrón | FC-21 |  | Código
|  | Nº de serie | 78098753 |  | Hora inicio
|  | Modelo | TIPO S |  | Hora término
|  | Capacidad Nominal | 45 kN |  | Fecha
|  | Unidad de lectura | kN |  | Temperatura inicial ºC
|  | Patrón | FC-3 |  | Temperatura final ºC
|  | Nº de serie | 17281S |  | Humedad relativa %
|  | Modelo | HBM
|  | Capacidad Nominal | 100 kN
|  | Unidad de lectura | kN
|  | Amplificador | HBM
|  | Nº de serie | 820364102
|  | Modelo | SCOUTT 55
|  | Patrón 1 |  | Patrón 2
|  | 1a Precarga |  | 1a Precarga
|  | 2a Precarga |  | 2a Precarga
|  | 3a Precarga |  | 3a Precarga
kN | kN | 1a Serie (kN) | 2a Serie (kN) | 3a Serie (kN) | promedio | u Patrón % (k=1)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
0
T inicial
T final
| kN | q % | b % | f0 % | a % | U calibración (95 %) | CMC
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
| 55 | 0.18208 | #DIV/0!
| 60 | 0.18208 | #DIV/0!
| 65 | 0.18208 | #DIV/0!
| 70 | 0.18208 | #DIV/0!
| 75 | 0.18208 | #VALUE!
Note on G40: entregar incertidumbre calculada
Note on H40: entregar capacidad de medición y calibración para estos puntos si entán declaradas