## (1) COD. LAB _ PATRONES
REPORTE DE RESULTADOS
MAGNITUD HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA AMBIENTAL
Nombre del Cliente: Instituto Nacional de Normalizacoión (INN).
Dirección: Avenida Libertador B. O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown torre 7, piso 16, Santiago
Código del Laboratorio:
Fecha de emisión de resultados:
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TRAZABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
EQUIPO | FABRICANTE | MODELO | ALCANCE | RESOLUCION | INCERTIDUMBRE | FECHA DE CALIBRACION | TRAZABILIDAD

## (2) PROTOCOLO HR
TOMA DE LECTURAS
TAKING OF READING.
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 10 %HR @ 23 °C |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 33 %HR @ 23 °C |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 59 %HR @ 23 °C |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 75 %HR @ 23 °C |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 85 %HR @ 23 °C |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 95 %HR @ 23 °C |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point |  |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  | HISTERESIS
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido

## (3) RESPALDO RESULTADOS HR
LABORATORIO CUSTODIO DE LOS
PATRONES NACIONALES DE HUMEDAD RELATIVA
1.- HUMEDAD RELATIVA
u [%HRIBC]
10 %HR @ 50%HR | Punto de calibracion (%HR) | u[HRP] | u[δ(%HR)rep] | u resolucion | u [δ(%HR)hist] | u[δ(%HR)instb] | u[δ(%HR)inho] | u[δ(%HRP)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(HR)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(HR)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [%HRIBC]
33 %HR @ 50%HR | Punto de calibracion (%HR) | u[HRP] | u[δ(%HR)rep] | u resolucion | u [δ(%HR)hist] | u[δ(%HR)instb] | u[δ(%HR)inho] | u[δ(%HRP)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(HR)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(HR)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [%HRIBC]
59 %HR @ 50%HR | Punto de calibracion (%HR) | u[HRP] | u[δ(%HR)rep] | u resolucion | u [δ(%HR)hist] | u[δ(%HR)instb] | u[δ(%HR)inho] | u[δ(%HRP)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(HR)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(HR)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [%HRIBC]
75 %HR @ 50%HR | Punto de calibracion (%HR) | u[HRP] | u[δ(%HR)rep] | u resolucion | u [δ(%HR)hist] | u[δ(%HR)instb] | u[δ(%HR)inho] | u[δ(%HRP)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(HR)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(HR)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [%HRIBC]
85 %HR @ 50%HR | Punto de calibracion (%HR) | u[HRP] | u[δ(%HR)rep] | u resolucion | u [δ(%HR)hist] | u[δ(%HR)instb] | u[δ(%HR)inho] | u[δ(%HRP)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(HR)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(HR)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [%HRIBC]
95 %HR @ 50%HR | Punto de calibracion (%HR) | u[HRP] | u[δ(%HR)rep] | u resolucion | u [δ(%HR)hist] | u[δ(%HR)instb] | u[δ(%HR)inho] | u[δ(%HRP)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(HR)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(HR)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
Note on D16: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D37: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D59: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D80: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D100: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D122: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde

## (4) PROTOCOLO TEMPERATURA
TOMA DE LECTURAS
TAKING OF READING
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 10 °C @ 50 %HR. |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 20 °C @ 50 %HR. |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 30 °C @ 50 %HR. |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point | 45 °C @ 50 %HR. |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido
PROTOCOLO DE CALIBRACION
Set Point |  |  |  | Observaciones
CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  | HISTERESIS
T° Inicial |  | %HR Inicial
T° Final |  | % HR Final
|  | LECTURA DEL PATRON |  | LECTURA DEL IBC
Lectura N° | Hora | Standard reading |  | IBC reading
|  | t (°C) | % HR | t (°C) | % HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Valor de Corrección
Promedio Corregido

## (5) RESPALDO RESULTADOS TEMP.
LABORATORIO CUSTODIO DE LOS
PATRONES NACIONALES DE HUMEDAD RELATIVA
2.- TEMPERATURA
u [t IBC]
10 °C @ 50 %HR. | Punto de calibracion (°C) | u[HRP] | u[δ(t)rep] | u resolucion | u [δ(t)his] | u[δ(t)instb] | u[δ(t)inho] | u[δ(t)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(t)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(t)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [t IBC]
20 °C @ 50 %HR. | Punto de calibracion (°C) | u[HRP] | u[δ(t)rep] | u resolucion | u [δ(t)his] | u[δ(t)instb] | u[δ(t)inho] | u[δ(t)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(t)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(t)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [t IBC]
30 °C @ 50 %HR. | Punto de calibracion (°C) | u[HRP] | u[δ(t)rep] | u resolucion | u [δ(t)his] | u[δ(t)instb] | u[δ(t)inho] | u[δ(t)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(t)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(t)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
u [t IBC]
45 °C @ 50 %HR. | Punto de calibracion (°C) | u[HRP] | u[δ(t)rep] | u resolucion | u [δ(t)his] | u[δ(t)instb] | u[δ(t)inho] | u[δ(t)der]
Valor
Divisor | N/A
Valor/Divisor | N/A
Resultado2 | N/A
Suma.Resultados2
Calculo de | [5 empty] | u[(t)(k=1)] | Raiz(Suma.Resultados2)
Incertidumbre por | Numero de Mediciones |  |  |  |  | U[(t)(k=2)] | 2(Raiz(Suma.Resultados2))
Repetibilidad
Valor ascendente
Calculo de | valor descendente
Incertidumbre por | Valor de Histeresis
Histeresis | Divisor
u Histeresis
Note on D16: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D37: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D58: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde
Note on D79: Antonio Monsalve, G.Calidad: Insertar valor de Incertidumbre solo en celdas de color verde

## (6) REPORTE FINAL
LABORATORIO CUSTODIO DE LOS
PATRONES NACIONALES DE HUMEDAD RELATIVA
Patrón utilizado |  |  | Patrón viajero
Rango T° |  |  | Marca
resolución T° |  |  | modelo
Rango HR |  |  | serie
resolución HR |  |  | resolución T°
U asociada al patrón T° |  |  | resolución HR
U asociada al patrón HR
Deriva patrón T°
Deriva patrón HR
1.- HUMEDAD RELATIVA
.
Temperatura del Vapor | Valor de referencia | Humedad relativa | Error de la | Incertidumbre de
de agua en la cámara | Humedad relativa | equipo bajo calibración | medición | la medición (k=2)
Temperature of the | Relative humidity | Relative humidity | Measurement | Measuring
humidity air stream | reference value | calibration object | error | uncertainty (k=2)
in ºC | in % | in % | in % | in %
2.- TEMPERATURA
in ºC |  |  |  |  | in ºC | in K | in K
Humedad del vapor | Valor de referencia | Temperatura | Error de la | Incertidumbre
de agua en la cámara climática | Temperatura | equipo bajo calibración | Medición | de la medición (k=2)
Relative humidity of the air | Temperature | Temperature | Measurement | Measuring
inside the chamber | reference value | calibration object | error | uncertainty (k=2)
in % HR | in °C | in °C | in °C | in °C