## Resultados T21-2
INFORME DE RESULTADOS COMPARACIÓN T21-2
| CÓDIGO DEL PARTICIPANTE | [5 empty] | FECHA DE ENVÍO DE RESULTADOS AL INN |  |  |  | INCERTIDUMBRES (k=1) / ° C
| Punto Calibración / °C | Patrón / °C | Patrón Viajero /Ω | Patrón Viajero / °C | Error / °C | U(k=2) / °C | Patrón Utilizado | Medio Utilizado | Profundidad Immersión del Patrón Viajero / cm |  | Estabilidad | Homogeneidad axial | Homogeneidad radial | Certificado de calibración del Patrón de Referencia utilizado | Deriva del Patrón utilizado | Mediciones del Patrón de Referencia | Mediciones del Patrón Viajero | Mínima división del Patrón de Referencia | Mínima división del Patrón Viajero | Histéresis del Patrón Viajero | Efecto de Autocalentamiento
PT100 | 400 | [8 empty] | STD (indicador + PRT)
| 300 | [8 empty] | STD (indicador + termopar)
| 100 | [8 empty] | Otro
0
-40
| Nota 1: la incertidumbre U(k=2) informada en la tabla de resultados es la incertidumbre asociada al error de calibración | [10 empty] | Horno de Pozo Seco
| Nota 2: utilice sus propios modelos de medición para calcular la incertidumbre asociada al error de calibración | [10 empty] | Baño Líquido
| Nota 3: entregue la incertidumbre con 2 cifras significativas y asegure que la expresión de los resultados entregados sea consistente con la incertidumbre informada | [10 empty] | Otro
Nota 4: entregue las incertidumbres sugeridas en el protocolo con k=1 y 4 cifras significativas
Nota 5: se utilizará la ecuación temperatura versus resistencia mencionada en el Apéndice de la norma E1137/E1137M – 08 (2020), para realizar la transformación de resistencia a temperatura
Nota 6: los resultados deben ser expresados con una excitación de 1,0 mA de corriente continua (CC)