|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | - F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 2 |

| “CALIBRACIÓN DE MÁQUINA DE ENSAYO UNIAXIAL, CON RANGO DE MEDICIÓN DE (30 A 300) kN, EN COMPRESIÓN” CODIGO EA F – 21 Mayo 2021 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Observaciones : |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN; Características; Otras observaciones. El laboratorio participante debe contar con personal y patrones acordes con el ejercicio. Pueden participar todos los organismos que así lo deseen (acreditados y no acreditados), así como también aquellos laboratorios de industrias que deseen evaluar la forma en que están llevando a cabo sus calibraciones, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Protocolo. La Red Nacional de Metrología no hará distinción entre laboratorios acreditados o no acreditados o, laboratorios públicos o privados.; Los laboratorios deberán determinar los errores relativos de: exactitud (q), resolución (a), repetibilidad (b), de cero (f0) de la máquina de ensayos e incertidumbres correspondientes calculados en los siguientes valores nominales: 30 kN, 60 kN, 90 kN, 120 kN, 150 kN, 180 kN, 210 kN, 240 kN, 270 kN, 300 kN.. |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION La participación no tiene costo para los laboratorios inscritos Cupos disponibles para 20 participantes NOMBRE y FIRMA: _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 31 / 05 /2021 |  |

| Preparado por División de Metrología | Revisado por: División de Metrología | Aprobado por: Pedro Ibarra N. |
| --- | --- | --- |
| Versión original 2013-07-08 | Versión 3 | Fecha: 2021-07-13 |