|  | FORMULARIO INSCRIPCION ENSAYO APTITUD NACIONAL | - F707-02-09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 2 |

| “INSCRIPCIÓN ENSAYO DE APTITUD CALIBRACION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL” H-24 Julio 2024 |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL LABORATORIO PARTICIPANTE |  |
| Nombre del EA que va a participar (HRc-24, HRs-24, TAc-24, TAs-24) |  |
| Nombre de Empresa/Laboratorio |  |
| Dirección |  |
| Ciudad |  |
| Teléfono |  |
| Nombre del Contacto |  |
| Correo Electrónico |  |
| Observaciones : |  |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN; Características; Otras observaciones. Equipamiento requerido: Medidor de temperatura y humedad susceptible de cubrir todo el rango u otro sistema de medición (cámara climática, sales, etc.), con incertidumbre igual o mejor al 5% de la escala completa. Cualquier otra situación, debe ser acordada previamente con el Responsable Técnico. Condiciones ambientales: Deben indicarse las condiciones del laboratorio en las cuales se realiza la calibración y las consideraciones tomadas (si las hubiera por parte del laboratorio participante en el ensayo de aptitud).; Los datos de las mediciones son registrados en el protocolo del anexo A de este documento y enviados al INN por cada laboratorio participante. Dicho protocolo deberá contener el respaldo de los pasos de cálculo realizados para determinar los valores de calibración y su respectivo presupuesto de incertidumbre. El participante deberá informar también su mejor capacidad de medición vigente, las características de su medio de generación (cámara climática, cámara de sales, etc.) y las características del instrumento utilizado como patrón de referencia durante la medición.; No se aceptarán para este ensayo de aptitud valores “Pegados” en las planillas de entrega de datos los cuales no se cuenta sus respaldos respectivos; ya sea en formato Word o Excel.. Carta de compromiso formal que garantiza la integridad del Ítem de Ensayo.; Emitida por jefe o Director de Área o del Representante Legal; Excluyente. |
| COMPROMISO DE PARTICIPACION NOMBRE y FIRMA: _____________________________________ FECHA: ___________________ Responsable Laboratorio año / mes / día FECHA LIMITE INCRIPCION: 09-08-2024 HRC 10 Cupos HRS 05 Cupos TAC 10 Cupos TAS 05 Cupos |  |

| Preparado por División de Metrología | Revisado por: División de Metrología | Aprobado por: Pedro Ibarra N. |
| --- | --- | --- |
| Versión original 2013-07-08 | Versión 3 | Fecha: 2021-07-13 |